附件3

2024年第二季度末丰泽区10千伏台区

分布式电源可接入容量信息明细表

	2024年丰泽区第二季度10千伏台区分布式电源可接入容量信息明细表

	序号
	馈线名称
	台区名称
	台区可接入容量
/kW
	电压等级/kV
	所属区县
	所属地区

	1
	中芸洲变10kV千瑞线612
	宝洲壹号院配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2
	中芸洲变10kV文兴线617
	长春
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	3
	中芸洲变10kV文兴线617
	长春新村1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	4
	中芸洲变10kV文兴线617
	长春新村4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	5
	中芸洲变10kV文兴线617
	长美安置房
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	6
	中芸洲变10kV中宏线613
	沉洲花园二期开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	7
	中芸洲变10kV中宏线613
	沉洲花园二期开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	8
	中芸洲变10kV文兴线617
	法石社区居委会
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	9
	中芸洲变10kV文兴线617
	丰泽区文化发展中心配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	10
	中芸洲变10kV文兴线617
	丰泽区文化发展中心配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	11
	中芸洲变10kV海景线610
	海景凤凰岛1#箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	12
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园10#箱变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	13
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园11#箱变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	14
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3#开闭所兼3-1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	15
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3#开闭所兼3-1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	16
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3#开闭所兼3-1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	17
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3#开闭所兼3-1#配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	18
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3#开闭所兼3-1#配电室5#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	19
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3-2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	20
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3-2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	21
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3-2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	22
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3-3#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	23
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园3-3#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	24
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园4-3#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	25
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园4-3#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	26
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园4-3#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	27
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园8#箱式变
	390.76
	10
	丰泽区
	泉州市

	28
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园9#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	29
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城1#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	30
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城2#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	31
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城3#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	32
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城4#箱式变
	371.02
	10
	丰泽区
	泉州市

	33
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城5#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	34
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城6#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	35
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园城7#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	36
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园九组团低层住宅1#地埋式箱变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	37
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园九组团低层住宅2#地埋式箱变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	38
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园九组团低层住宅3#地埋式箱变
	629.88
	10
	丰泽区
	泉州市

	39
	中芸洲变10kV海景线610
	海景花园荣域配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	40
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#1配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	41
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#1配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	42
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#2配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	43
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#3配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	44
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#4配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	45
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#5配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	46
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#5配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	47
	中芸洲变10kV千瑞线612
	景第小区二期#6配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	48
	中芸洲变10kV文兴线617
	盛世美寓配电室#1变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	49
	中芸洲变10kV文兴线617
	盛世美寓配电室#2变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	50
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	51
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	52
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	53
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城3#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	54
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城3#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	55
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城6#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	56
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城7#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	57
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城8#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	58
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城8#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	59
	中芸洲变10kV恒富线616
	盛世融城开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	60
	中芸洲变10kV通吉线614
	通吉线#1开关站#1站用变
	24
	10
	丰泽区
	泉州市

	61
	中芸洲变10kV通吉线614
	通吉线#1开关站#2站用变
	24
	10
	丰泽区
	泉州市

	62
	中芸洲变10kV万达二回618
	万达二期1#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	63
	中芸洲变10kV万达二回618
	万达二期1#配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	64
	中芸洲变10kV通吉线614
	蔚蓝国际1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	65
	中芸洲变10kV通吉线614
	蔚蓝国际2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	66
	中芸洲变10kV通吉线614
	温陵新城Ⅱ期1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	67
	中芸洲变10kV通吉线614
	温陵新城Ⅱ期2#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	68
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆东区#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	69
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆东区#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	70
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆东区#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	71
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	72
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	73
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#3配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	74
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#3配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	75
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#4配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	76
	中芸洲变10kV文兴线617
	壹号公馆西区#4配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	77
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	78
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	79
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	80
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	81
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心2#配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	82
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心二期开闭所2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	83
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心二期开闭所4#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	84
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心开闭所兼1#配电室1#变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	85
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心开闭所兼1#配电室2#变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	86
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心开闭所兼1#配电室3#变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	87
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心开闭所兼1#配电室4#变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	88
	中芸洲变10kV中宏线613
	中骏国金中心开闭所兼1#配电室5#变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	89
	中芸洲变10kV万达三回642
	SOHO写字楼A配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	90
	中芸洲变10kV冷冻线622
	宝洲壹号院配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	91
	中芸洲变10kV美山线624
	长春新村2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	92
	中芸洲变10kV美山线624
	长春新村3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	93
	中芸洲变10kV福星线643
	长春新村5#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	94
	中芸洲变10kV冷冻线622
	沉洲村3#
	40
	10
	丰泽区
	泉州市

	95
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	96
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	97
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	98
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	99
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	100
	中芸洲变10kV丽景线644
	沉洲花园二期开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	101
	中芸洲变10kV丽景线644
	成洲1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	102
	中芸洲变10kV丽景线644
	成洲2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	103
	中芸洲变10kV丽景线644
	成洲开闭所1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	104
	中芸洲变10kV丽景线644
	成洲开闭所2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	105
	中芸洲变10kV福星线643
	东海泰禾广场二期配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	106
	中芸洲变10kV福星线643
	东海泰禾广场二期配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	107
	中芸洲变10kV中峰线625
	海城房地产1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	108
	中芸洲变10kV中峰线625
	海城房地产2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	109
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园1#开闭所1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	110
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园1#开闭所2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	111
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园1#开闭所3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	112
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2#开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	113
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2#开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	114
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2#开闭所3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	115
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2#开闭所4#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	116
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2-1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	117
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2-1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	118
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2-2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	119
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园2-2#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	120
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园4-1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	121
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园4-1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	122
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园4-2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	123
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园4-2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	124
	中芸洲变10kV芸洲线645
	海景花园荣域配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	125
	中芸洲变10kV冷冻线622
	海逸国际公寓箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	126
	中芸洲变10kV美山线624
	海印寺2#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	127
	中芸洲变10kV美山线624
	海印寺箱式变
	474
	10
	丰泽区
	泉州市

	128
	中芸洲变10kV福星线643
	后厝宫口1#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	129
	中芸洲变10kV美山线624
	锦井箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	130
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#1配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	131
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#1配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	132
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#2配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	133
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#3配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	134
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#4配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	135
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#5配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	136
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#5配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	137
	中芸洲变10kV福星线643
	景第小区二期#6配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	138
	中芸洲变10kV美山线624
	美山新村1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	139
	中芸洲变10kV美山线624
	美山新村1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	140
	中芸洲变10kV美山线624
	美山新村2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	141
	中芸洲变10kV中峰线625
	瑞士花园开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	142
	中芸洲变10kV中峰线625
	瑞士花园开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	143
	中芸洲变10kV万达三回642
	万达二期1#配电室3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	144
	中芸洲变10kV万达三回642
	万达广场SOHO写字楼B配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	145
	中芸洲变10kV万达三回642
	万达广场步行街1#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	146
	中芸洲变10kV万达三回642
	万达广场步行街1#配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	147
	中芸洲变10kV万达三回642
	万达广场步行街2#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	148
	中芸洲变10kV万达三回642
	万达广场步行街2#配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	149
	中芸洲变10kV万达三回642
	万达广场步行街3#配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	150
	中芸洲变10kV万达三回642
	万达广场步行街3#配电室2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	151
	中芸洲变10kV万达三回642
	万达广场步行街4#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	152
	中芸洲变10kV万达三回642
	万达广场步行街4#配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	153
	中芸洲变10kV中峰线625
	园乐3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	154
	中芸洲变10kV中峰线625
	云鹿
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	155
	中芸洲变10kV中峰线625
	云鹿2#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	156
	中芸洲变10kV中峰线625
	云山棚户区配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	157
	中芸洲变10kV中峰线625
	云山棚户区配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	158
	中芸洲变10kV中峰线625
	云山棚户区配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	159
	中芸洲变10kV中峰线625
	云山棚户区配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	160
	中芸洲变10kV中峰线625
	云山棚户区配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	161
	中芸洲变10kV丽景线644
	中骏国金中心二期开闭所1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	162
	中芸洲变10kV丽景线644
	中骏国金中心二期开闭所3#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	163
	中芸洲变10kV美山线624
	坂头抽水
	80
	10
	丰泽区
	泉州市

	164
	中芸洲变10kV丽景线644
	鑫亿大厦配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	165
	中芸洲变10kV丽景线644
	鑫亿大厦配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	166
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	167
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	168
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园3#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	169
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园3#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	170
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	171
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	172
	院前变10kV碧水线914
	碧水湾花园开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	173
	院前变10kV海峰线911
	淮口花苑南区配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	174
	院前变10kV海峰线911
	淮口花苑南区配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	175
	院前变10kV海峰线911
	淮口花苑南区配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	176
	院前变10kV石埔线917
	淮头榕树下2#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	177
	院前变10kV石埔线917
	铭人世家配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	178
	院前变10kV石埔线917
	铭人世家配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	179
	院前变10kV云山线913
	泉秀东街安置房Ⅰ
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	180
	院前变10kV云山线913
	泉秀东街安置房Ⅱ1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	181
	院前变10kV云山线913
	泉秀东街安置房Ⅱ2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	182
	院前变10kV石埔线917
	石埔3#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	183
	院前变10kV石埔线917
	石埔4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	184
	院前变10kV石埔线917
	石埔5#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	185
	院前变10kV云山线913
	世纪嘉园1#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	186
	院前变10kV云山线913
	世纪嘉园1#配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	187
	院前变10kV石埔线917
	院后1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	188
	院前变10kV石埔线917
	院后2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	189
	院前变10kV石埔线917
	院后3#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	190
	院前变10kV石埔线917
	院后箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	191
	院前变10kV石埔线917
	云洋商住楼箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	192
	院前变10kV东霞线922
	东霞1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	193
	院前变10kV东霞线922
	东霞1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	194
	院前变10kV东霞线922
	东霞2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	195
	院前变10kV东霞线922
	东霞2#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	196
	院前变10kV东霞线922
	东霞村11#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	197
	院前变10kV东霞线922
	东霞村4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	198
	院前变10kV东霞线922
	东霞村7#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	199
	院前变10kV东霞线922
	东霞村9#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	200
	院前变10kV圣湖线923
	金圣豪园箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	201
	院前变10kV东霞线922
	京泉城建公司
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	202
	院前变10kV金融南线924
	联成大厦
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	203
	院前变10kV金融南线924
	区国税局东涂宿舍配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	204
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅰ期配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	205
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅰ期配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	206
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅰ期配电站1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	207
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅰ期配电站2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	208
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅱ期开闭所1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	209
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅱ期开闭所2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	210
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅱ期配电室3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	211
	院前变10kV圣湖线923
	圣湖Ⅱ期配电室4#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	212
	院前变10kV东霞线922
	霞淮区农行宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	213
	院前变10kV东霞线922
	新晖花苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	214
	院前变10kV东霞线922
	毅达东霞小区Ⅰ
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	215
	院前变10kV东霞线922
	毅达东霞小区Ⅱ
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	216
	院前变10kV泉秀北线932
	车管所箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	217
	院前变10kV泉秀北线932
	灯洲综合楼3#
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	218
	院前变10kV泉秀北线932
	灯洲综合楼配电室4#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	219
	院前变10kV津淮线934
	东干渠西1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	220
	院前变10kV津淮线934
	东干渠西1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	221
	院前变10kV津淮线934
	东干渠西2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	222
	院前变10kV瑞福线937
	东星苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	223
	院前变10kV泉秀北线932
	丰盛假日城堡E栋配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	224
	院前变10kV瑞福线937
	福新花园1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	225
	院前变10kV瑞福线937
	福新花园2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	226
	院前变10kV瑞福线937
	福新花园开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	227
	院前变10kV瑞福线937
	福新花园开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	228
	院前变10kV瑞福线937
	福新花园开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	229
	院前变10kV津淮线934
	冠亚城市花园开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	230
	院前变10kV津淮线934
	冠亚城市花园开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	231
	院前变10kV津淮线934
	冠亚城市花园开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	232
	院前变10kV津淮线934
	冠亚城市花园开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	233
	院前变10kV津淮线934
	虹景花园配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	234
	院前变10kV津淮线934
	虹景花园配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	235
	院前变10kV泉秀北线932
	金利来房地产配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	236
	院前变10kV泉秀北线932
	力高房地产
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	237
	院前变10kV泉秀北线932
	绿榕苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	238
	院前变10kV瑞福线937
	南光花苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	239
	院前变10kV瑞福线937
	南光花苑配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	240
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	难民收容中心箱式变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	241
	院前变10kV泉秀北线932
	区粮食局宿舍配电室1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	242
	院前变10kV泉秀北线932
	泉秀路冠亚华园配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	243
	院前变10kV泉秀北线932
	群盛供销大厦配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	244
	院前变10kV泉秀北线932
	群盛供销大厦配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	245
	院前变10kV泉秀北线932
	群盛供销大厦配电室3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	246
	院前变10kV瑞福线937
	瑞士花园A地块
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	247
	院前变10kV瑞福线937
	瑞士花园开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	248
	院前变10kV瑞福线937
	瑞士花园开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	249
	院前变10kV津淮线934
	石埔1#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	250
	院前变10kV津淮线934
	石埔10#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	251
	院前变10kV津淮线934
	石埔2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	252
	院前变10kV津淮线934
	石埔6#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	253
	院前变10kV津淮线934
	石埔7#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	254
	院前变10kV津淮线934
	石埔8#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	255
	院前变10kV津淮线934
	石埔9#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	256
	院前变10kV泉秀北线932
	时代华庭配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	257
	院前变10kV泉秀北线932
	时代华庭配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	258
	院前变10kV院石线936
	文兴村
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	259
	院前变10kV津淮线934
	物资公司云谷宿舍配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	260
	院前变10kV瑞福线937
	兴淮花苑1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	261
	院前变10kV瑞福线937
	兴淮花苑1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	262
	院前变10kV泉秀北线932
	阳光巴黎开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	263
	院前变10kV泉秀北线932
	阳光巴黎开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	264
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆东区#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	265
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆东区#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	266
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆东区#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	267
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	268
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	269
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#3配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	270
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#3配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	271
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#4配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	272
	院前变10kV院石线936
	壹号公馆西区#4配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	273
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前
	465
	10
	丰泽区
	泉州市

	274
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	275
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	276
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	277
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前5#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	278
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前6#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	279
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前7#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	280
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	院前8#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	281
	院前变10kV津淮线934
	云谷小区1#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	282
	院前变10kV津淮线934
	云谷小区1#配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	283
	院前变10kV津淮线934
	云谷小区2#配电室5#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	284
	院前变10kV津淮线934
	云谷小区2#配电室6#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	285
	院前变10kV津淮线934
	云谷小区开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	286
	院前变10kV津淮线934
	云谷小区开闭所4#变
	587.75
	10
	丰泽区
	泉州市

	287
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	云山花圃3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	288
	院前变10kV成洲Ⅰ回935
	云山花圃4#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	289
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场二期1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	290
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场二期1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	291
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场二期开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	292
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场二期开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	293
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场一期开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	294
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场一期开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	295
	院前变10kV津淮线934
	中骏广场一期开闭所5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	296
	院前变10kV瑞福线937
	滕王阁配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	297
	院前变10kV瑞福线937
	滕王阁配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	298
	院前变10kV瑞福线937
	滕王阁配电室3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	299
	院前变10kV银座线946
	东方金典配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	300
	院前变10kV银座线946
	东方金典配电室6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	301
	院前变10kV银座线946
	东方金典配电室7#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	302
	院前变10kV银座线946
	东方金典配电室8#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	303
	院前变10kV银座线946
	东方银座开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	304
	院前变10kV银座线946
	东方银座开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	305
	院前变10kV银座线946
	东方银座开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	306
	院前变10kV银座线946
	东方银座开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	307
	院前变10kV永宏南线942
	东丰园箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	308
	院前变10kV东美线947
	东美菜市场1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	309
	院前变10kV东美线947
	东尾
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	310
	院前变10kV东美线947
	东尾2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	311
	院前变10kV东美线947
	东尾3#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	312
	院前变10kV东美线947
	东尾4#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	313
	院前变10kV东美线947
	东尾村6#
	301
	10
	丰泽区
	泉州市

	314
	院前变10kV永宏南线942
	东兴商住楼
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	315
	院前变10kV云鹿线945
	法石中西村箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	316
	院前变10kV永宏南线942
	丰泽豪园配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	317
	院前变10kV院祥线941
	凤山3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	318
	院前变10kV院祥线941
	凤山5#
	310
	10
	丰泽区
	泉州市

	319
	院前变10kV院祥线941
	凤山6#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	320
	院前变10kV院祥线941
	凤山7#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	321
	院前变10kV院祥线941
	凤山8#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	322
	院前变10kV院祥线941
	凤山9#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	323
	院前变10kV院祥线941
	凤山老人会
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	324
	院前变10kV永宏南线942
	福龙山庄配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	325
	院前变10kV院祥线941
	福邸仁居配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	326
	院前变10kV院祥线941
	福邸仁居配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	327
	院前变10kV云鹿线945
	海丝安置房C地块配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	328
	院前变10kV云鹿线945
	海丝安置房C地块配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	329
	院前变10kV云鹿线945
	恒通资源大厦
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	330
	院前变10kV院祥线941
	湖心佳苑箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	331
	院前变10kV院祥线941
	金泰房地产
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	332
	院前变10kV永宏南线942
	凯祥大厦配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	333
	院前变10kV永宏南线942
	凯祥大厦配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	334
	院前变10kV院祥线941
	联成房地产
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	335
	院前变10kV东美线947
	妙云街
	281
	10
	丰泽区
	泉州市

	336
	院前变10kV东美线947
	妙云街2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	337
	院前变10kV东美线947
	妙云街3#
	244
	10
	丰泽区
	泉州市

	338
	院前变10kV东美线947
	区政府边
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	339
	院前变10kV东美线947
	区政府边2#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	340
	院前变10kV永宏南线942
	山兜5#
	250.96
	10
	丰泽区
	泉州市

	341
	院前变10kV永宏南线942
	山兜6#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	342
	院前变10kV永宏南线942
	山兜7#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	343
	院前变10kV永宏南线942
	山兜村1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	344
	院前变10kV永宏南线942
	山兜村2#
	312
	10
	丰泽区
	泉州市

	345
	院前变10kV永宏南线942
	山兜村3#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	346
	院前变10kV永宏南线942
	圣湖嘉园配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	347
	院前变10kV永宏南线942
	石埔村部箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	348
	院前变10kV云鹿线945
	世纪嘉园1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	349
	院前变10kV云鹿线945
	世纪嘉园1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	350
	院前变10kV云鹿线945
	世纪嘉园2#配电室5#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	351
	院前变10kV云鹿线945
	世纪嘉园2#配电室6#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	352
	院前变10kV永宏南线942
	香江花苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	353
	院前变10kV东美线947
	新领荟箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	354
	院前变10kV云鹿线945
	新丝路华园1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	355
	院前变10kV永宏南线942
	毅达大厦配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	356
	院前变10kV永宏南线942
	远丰阁配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	357
	院前变10kV云鹿线945
	中源安盈大厦箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	358
	院前变10kV金帝线921
	巴厘印象1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	359
	院前变10kV金帝线921
	巴厘印象2#箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	360
	院前变10kV松苑线926
	宝盖工业区
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	361
	院前变10kV松苑线926
	宝盖工业区2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	362
	院前变10kV松苑线926
	宝盖工业区3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	363
	院前变10kV松苑线926
	宝秀小区3#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	364
	院前变10kV松苑线926
	宝秀小区3#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	365
	院前变10kV松苑线926
	宝秀小区3#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	366
	院前变10kV南建线933
	北师大附中校园生活区配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	367
	院前变10kV南建线933
	北师大附中校园生活区配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	368
	院前变10kV凤山线943
	成功路1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	369
	院前变10kV凤山线943
	大坪村1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	370
	院前变10kV凤山线943
	大坪村2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	371
	院前变10kV凤山线943
	大坪村3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	372
	院前变10kV凤山线943
	大坪村4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	373
	院前变10kV凤山线943
	大坪村5#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	374
	院前变10kV凤山线943
	大坪村6#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	375
	院前变10kV凤山线943
	大坪村7#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	376
	院前变10kV凤山线943
	大坪村8#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	377
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	378
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	379
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	380
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	381
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑开闭所兼1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	382
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑开闭所兼1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	383
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑开闭所兼1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	384
	院前变10kV松苑线926
	东宝花苑开闭所兼1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	385
	院前变10kV东门线927
	东美花苑配电站1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	386
	院前变10kV东门线927
	东美花苑配电站2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	387
	院前变10kV东门线927
	东美花苑配电站3#变
	632
	10
	丰泽区
	泉州市

	388
	院前变10kV东门线927
	东美小区综合楼1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	389
	院前变10kV南建线933
	法石安置房配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	390
	院前变10kV南建线933
	法石安置房配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	391
	院前变10kV南建线933
	法石新村
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	392
	院前变10kV南建线933
	法石油库
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	393
	院前变10kV淮云线931
	富临天下配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	394
	院前变10kV淮云线931
	富临天下配电室2#变
	391.24
	10
	丰泽区
	泉州市

	395
	院前变10kV淮云线931
	富临天下配电室3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	396
	院前变10kV泉秀南线925
	供销社汽车队
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	397
	院前变10kV金帝线921
	国网电动汽车服务1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	398
	院前变10kV泉秀中线912
	国网电动汽车服务2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	399
	院前变10kV泉秀中线912
	豪盛花苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	400
	院前变10kV泉秀中线912
	豪盛花苑配电室2#变
	488.61
	10
	丰泽区
	泉州市

	401
	院前变10kV泉秀南线925
	恒祥大厦
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	402
	院前变10kV泉秀中线912
	虹邦阳光水岸箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	403
	院前变10kV南建线933
	后厝一层
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	404
	院前变10kV淮云线931
	淮云阁配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	405
	院前变10kV淮云线931
	淮云阁配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	406
	院前变10kV东门线927
	淮云新城配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	407
	院前变10kV东门线927
	淮云新城配电室2#变
	474.7
	10
	丰泽区
	泉州市

	408
	院前变10kV东门线927
	环保研究所
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	409
	院前变10kV金帝线921
	金帝线金帝花园二期配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	410
	院前变10kV金帝线921
	金帝线金帝花园二期配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	411
	院前变10kV金帝线921
	金帝线金帝花园二期配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	412
	院前变10kV金帝线921
	金帝线金帝花园二期配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	413
	院前变10kV金帝线921
	金帝线金帝花园开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	414
	院前变10kV金帝线921
	金帝线金帝花园开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	415
	院前变10kV金帝线921
	金帝线金帝花园开闭所3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	416
	院前变10kV泉秀中线912
	金亿置富大厦配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	417
	院前变10kV东门线927
	鲤城环保局宿舍配电室1#变
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	418
	院前变10kV泉秀南线925
	临江陶瓷厂边
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	419
	院前变10kV南建线933
	刘厝山
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	420
	院前变10kV淮云线931
	美人桥大厦配电室#2变
	752.62
	10
	丰泽区
	泉州市

	421
	院前变10kV东门线927
	妙云街4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	422
	院前变10kV亿星线944
	凝香园4#箱变
	635
	10
	丰泽区
	泉州市

	423
	院前变10kV泉秀南线925
	坪山花园箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	424
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄1#箱式变
	611.32
	10
	丰泽区
	泉州市

	425
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	426
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	427
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄2#箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	428
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄会所配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	429
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	430
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	431
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄世外园9#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	432
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄世外园配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	433
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄世外园配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	434
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄物管楼配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	435
	院前变10kV亿星线944
	千亿山庄掬月园箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	436
	院前变10kV亿星线944
	山顶园1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	437
	院前变10kV亿星线944
	山顶园2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	438
	院前变10kV凤山线943
	山兜村4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	439
	院前变10kV泉秀中线912
	盛达花苑1#箱变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	440
	院前变10kV凤山线943
	盛世天骄配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	441
	院前变10kV凤山线943
	盛世天骄配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	442
	院前变10kV凤山线943
	盛世天骄配电站3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	443
	院前变10kV凤山线943
	盛世天骄配电站4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	444
	院前变10kV凤山线943
	盛世天骄配电站5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	445
	院前变10kV凤山线943
	盛世天骄配电站6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	446
	院前变10kV凤山线943
	圣墓6#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	447
	院前变10kV凤山线943
	圣墓7#变
	316
	10
	丰泽区
	泉州市

	448
	院前变10kV泉秀中线912
	世纪巨星1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	449
	院前变10kV泉秀中线912
	市供销社配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	450
	院前变10kV南建线933
	田源1#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	451
	院前变10kV南建线933
	田源2#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	452
	院前变10kV南建线933
	田源3#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	453
	院前变10kV南建线933
	田源3#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	454
	院前变10kV泉秀南线925
	无线电七厂
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	455
	院前变10kV松苑线926
	下路
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	456
	院前变10kV松苑线926
	下路2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	457
	院前变10kV松苑线926
	下路3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	458
	院前变10kV东门线927
	新城花园配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	459
	院前变10kV东门线927
	新城花园配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	460
	院前变10kV泉秀中线912
	毅达商厦配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	461
	院前变10kV凤山线943
	优山美地配电站1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	462
	院前变10kV凤山线943
	优山美地配电站2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	463
	院前变10kV凤山线943
	优山美地配电站3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	464
	院前变10kV南建线933
	园乐2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	465
	院前变10kV南建线933
	园乐4#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	466
	院前变10kV泉秀中线912
	云山
	40
	10
	丰泽区
	泉州市

	467
	院前变10kV泉秀中线912
	云山花圃1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	468
	院前变10kV淮云线931
	云山花圃2#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	469
	院前变10kV南建线933
	云山田源
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	470
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场二期1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	471
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场二期1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	472
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场二期开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	473
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场二期开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	474
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场一期开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	475
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场一期开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	476
	院前变10kV泉秀中线912
	中骏广场一期开闭所6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	477
	院前变10kV淮云线931
	晖扬花苑配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	478
	院前变10kV淮云线931
	晖扬花苑配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	479
	仙境变10kV后乾线628
	后坑
	214.8
	10
	丰泽区
	泉州市

	480
	西郊变10kV段湖线631
	白水营地磁台
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	481
	西郊变10kV西边线633
	北峰环山村1#箱式变
	439.74
	10
	丰泽区
	泉州市

	482
	西郊变10kV段湖线631
	北峰西苑
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	483
	西郊变10kV西边线633
	村部1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	484
	西郊变10kV西边线633
	村部2#
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	485
	西郊变10kV花园线612
	村部3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	486
	西郊变10kV段湖线631
	地磁台2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	487
	西郊变10kV段湖线631
	段湖4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	488
	西郊变10kV段湖线631
	段湖5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	489
	西郊变10kV段湖线631
	段湖6#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	490
	西郊变10kV段湖线631
	段湖7#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	491
	西郊变10kV段湖线631
	段湖I
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	492
	西郊变10kV段湖线631
	段湖线山美水库管理处(山美宿舍)
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	493
	西郊变10kV段湖线631
	丰惠路1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	494
	西郊变10kV西边线633
	环山小学对面
	162.9
	10
	丰泽区
	泉州市

	495
	西郊变10kV新华中线617
	金鑫房地产
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	496
	西郊变10kV花园线612
	旧电校门口
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	497
	西郊变10kV花园线612
	旧电校门口3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	498
	西郊变10kV段湖线631
	卷烟厂段湖宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	499
	西郊变10kV西边线633
	普贤路边
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	500
	西郊变10kV花园线612
	普贤路边3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	501
	西郊变10kV花园线612
	普贤路边4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	502
	西郊变10kV段湖线631
	山美水库宿舍
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	503
	西郊变10kV段湖线631
	山美水库宿舍2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	504
	西郊变10kV段湖线631
	山美水库宿舍3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	505
	西郊变10kV西边线633
	山门边
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	506
	西郊变10kV西边线633
	石榕巷1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	507
	西郊变10kV西边线633
	四至2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	508
	西郊变10kV西边线633
	田边村部3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	509
	西郊变10kV西边线633
	田边村部4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	510
	西郊变10kV万科I回619
	万科城1#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	511
	西郊变10kV万科I回619
	万科城1#配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	512
	西郊变10kV万科I回619
	万科城1#配电室3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	513
	西郊变10kV万科I回619
	万科城1#配电室4#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	514
	西郊变10kV万科I回619
	万科城2#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	515
	西郊变10kV万科I回619
	万科城2#配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	516
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	517
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	518
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	519
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	520
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	521
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#配电室3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	522
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期1#配电室4#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	523
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期2#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	524
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	525
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	526
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期3#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	527
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期4#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	528
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期4#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	529
	西郊变10kV万科I回619
	万科城二期4#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	530
	西郊变10kV万科I回619
	万科城开闭所1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	531
	西郊变10kV万科I回619
	万科城开闭所2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	532
	西郊变10kV万科I回619
	万科城开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	533
	西郊变10kV段湖线631
	西湖边
	300
	10
	丰泽区
	泉州市

	534
	西郊变10kV段湖线631
	西湖边2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	535
	西郊变10kV段湖线631
	西湖邮电小区配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	536
	西郊变10kV段湖线631
	西湖邮电小区配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	537
	西郊变10kV段湖线631
	西苑3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	538
	西郊变10kV段湖线631
	医药公司段湖宿舍配电室1#变
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	539
	西郊变10kV潭尾线643
	28军干休所
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	540
	西郊变10kV城口线628
	白水营新塘山
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	541
	西郊变10kV城口线628
	白水营新塘山2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	542
	西郊变10kV城口线628
	宝龙二期箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	543
	西郊变10kV城口线628
	宝龙花园配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	544
	西郊变10kV城口线628
	宝龙花园配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	545
	西郊变10kV城口线628
	北峰西苑2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	546
	西郊变10kV城口线628
	段湖3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	547
	西郊变10kV城口线628
	段湖Ⅱ
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	548
	西郊变10kV城口线628
	段湖安置房配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	549
	西郊变10kV城口线628
	福邸西湖配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	550
	西郊变10kV城口线628
	福邸西湖配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	551
	西郊变10kV城口线628
	金色华园箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	552
	西郊变10kV潭尾线643
	马加埔
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	553
	西郊变10kV环山线624
	马加埔2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	554
	西郊变10kV环山线624
	马加埔3#变
	474
	10
	丰泽区
	泉州市

	555
	西郊变10kV潭尾线643
	潭尾
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	556
	西郊变10kV环山线624
	潭尾2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	557
	西郊变10kV环山线624
	潭尾3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	558
	西郊变10kV潭尾线643
	潭尾4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	559
	西郊变10kV城口线628
	天湖山矿务局配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	560
	西郊变10kV潭尾线643
	田庵
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	561
	西郊变10kV环山线624
	铁路桥边箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	562
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	西湖宝德凯莱2#配电室1#变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	563
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	西湖宝德凯莱开闭所1#变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	564
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	西湖宝德凯莱开闭所2#变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	565
	西郊变10kV城口线628
	西湖边3#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	566
	西郊变10kV城口线628
	西湖小学门口
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	567
	西郊变10kV城口线628
	西华公寓配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	568
	西郊变10kV城口线628
	西郊新村6#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	569
	西郊变10kV城口线628
	西郊新村7#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	570
	西郊变10kV城口线628
	西郊新村9#
	226
	10
	丰泽区
	泉州市

	571
	西郊变10kV城口线628
	西郊新村III#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	572
	西郊变10kV城口线628
	西门元件厂门口
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	573
	西郊变10kV城口线628
	霞美1#
	147
	10
	丰泽区
	泉州市

	574
	西郊变10kV城口线628
	霞美2#
	204
	10
	丰泽区
	泉州市

	575
	西郊变10kV城口线628
	冶金西郊基地宿舍楼箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	576
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	577
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	578
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	579
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	580
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	581
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	582
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	583
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	584
	西郊变10kV西环Ⅱ回641
	中骏西湖开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	585
	西郊变10kV新华北线611
	宝宏湖畔箱式变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	586
	西郊变10kV北峰东线622
	北峰社区居委会
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	587
	西郊变10kV新华北线611
	城口综合楼箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	588
	西郊变10kV北峰南线629
	丰盈路1#箱变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	589
	西郊变10kV希夷线623
	后茂变边
	237
	10
	丰泽区
	泉州市

	590
	西郊变10kV希夷线623
	后茂村3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	591
	西郊变10kV希夷线623
	后茂村4#
	247
	10
	丰泽区
	泉州市

	592
	西郊变10kV希夷线623
	后茂村部
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	593
	西郊变10kV希夷线623
	后茂宫口
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	594
	西郊变10kV新华北线611
	交警三中队配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	595
	西郊变10kV北峰东线622
	拒洪后厝
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	596
	西郊变10kV北峰东线622
	拒洪后厝2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	597
	西郊变10kV北峰东线622
	拒洪后厝3#
	307
	10
	丰泽区
	泉州市

	598
	西郊变10kV北峰东线622
	坑美
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	599
	西郊变10kV北峰东线622
	坑美2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	600
	西郊变10kV北峰东线622
	坑美3#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	601
	西郊变10kV希夷线623
	柳洋
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	602
	西郊变10kV新华北线611
	名城新华苑别墅区配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	603
	西郊变10kV新华北线611
	盛荣苑二期8#楼箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	604
	西郊变10kV希夷线623
	水流坑
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	605
	西郊变10kV北峰东线622
	塔后4#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	606
	西郊变10kV北峰东线622
	塔前7#箱变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	607
	西郊变10kV北峰东线622
	塔前8#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	608
	西郊变10kV希夷线623
	泰丰村
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	609
	西郊变10kV希夷线623
	铁路边2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	610
	西郊变10kV希夷线623
	铁路边3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	611
	西郊变10kV希夷线623
	五一粮库西侧
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	612
	西郊变10kV希夷线623
	五一粮库西侧2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	613
	西郊变10kV希夷线623
	五一粮库西侧3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	614
	西郊变10kV新华北线611
	西湖别院配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	615
	西郊变10kV新华北线611
	西湖公园西门充电桩箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	616
	西郊变10kV西湖线618
	西湖豪庭2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	617
	西郊变10kV西湖线618
	西湖豪庭2#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	618
	西郊变10kV西湖线618
	西湖豪庭2#配电室3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	619
	西郊变10kV西湖线618
	西湖豪庭开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	620
	西郊变10kV西湖线618
	西湖豪庭开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	621
	西郊变10kV西湖线618
	西湖豪庭开闭所3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	622
	西郊变10kV西湖线618
	西湖豪庭开闭所4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	623
	西郊变10kV新华北线611
	西湖豪苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	624
	西郊变10kV新华北线611
	西湖豪苑配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	625
	西郊变10kV北峰东线622
	消防支队丰泽大队配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	626
	西郊变10kV新华北线611
	新华小区配电站1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	627
	西郊变10kV新华北线611
	新华小区配电站2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	628
	西郊变10kV新华北线611
	新华小区配电站3#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	629
	西郊变10kV新华北线611
	元泰花苑配电室1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	630
	释雅变10kV东禅线611
	197煤田
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	631
	释雅变10kV泰和线619
	刺桐豪园1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	632
	释雅变10kV泰和线619
	刺桐豪园2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	633
	释雅变10kV东禅线611
	电大宿舍
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	634
	释雅变10kV释田线615
	电信配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	635
	释雅变10kV淮口线651
	东华小区配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	636
	释雅变10kV淮口线651
	东淮新村配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	637
	释雅变10kV东禅线611
	东门头2#开闭所1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	638
	释雅变10kV东禅线611
	东门头2#开闭所2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	639
	释雅变10kV泰和线619
	东涂村
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	640
	释雅变10kV淮口线651
	东涂村2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	641
	释雅变10kV释田线615
	东涂村3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	642
	释雅变10kV泰和线619
	东涂村6#(田奄)
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	643
	释雅变10kV泰和线619
	东涂箱式变1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	644
	释雅变10kV东禅线611
	公安局仁凤公寓配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	645
	释雅变10kV释田线615
	后坂公用配变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	646
	释雅变10kV淮口线651
	淮口花苑北区配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	647
	释雅变10kV淮口线651
	淮口花苑北区配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	648
	释雅变10kV淮口线651
	淮圃花苑箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	649
	释雅变10kV淮口线651
	金帝文化广场配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	650
	释雅变10kV淮口线651
	金帝文化广场配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	651
	释雅变10kV淮口线651
	金帝文化广场配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	652
	释雅变10kV释田线615
	津淮街3#开闭所1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	653
	释雅变10kV释田线615
	津淮街3#开闭所2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	654
	释雅变10kV释田线615
	津淮街3-1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	655
	释雅变10kV淮口线651
	津淮街中段Ⅲ期安置配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	656
	释雅变10kV淮口线651
	京泉公寓
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	657
	释雅变10kV泰和线619
	玖珑台#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	658
	释雅变10kV泰和线619
	玖珑台#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	659
	释雅变10kV泰和线619
	玖珑台#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	660
	释雅变10kV泰和线619
	玖珑台#3配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	661
	释雅变10kV泰和线619
	玖珑台#3配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	662
	释雅变10kV东禅线611
	军分区后勤部
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	663
	释雅变10kV东禅线611
	仁风北区配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	664
	释雅变10kV东禅线611
	仁风南区配电站1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	665
	释雅变10kV东禅线611
	仁风南区配电站2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	666
	释雅变10kV东禅线611
	仁凤村配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	667
	释雅变10kV东禅线611
	仁凤村综合楼配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	668
	释雅变10kV东禅线611
	仁凤集资楼配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	669
	释雅变10kV东禅线611
	仁凤军休所
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	670
	释雅变10kV东禅线611
	少林新村配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	671
	释雅变10kV东禅线611
	少林新村箱式变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	672
	释雅变10kV东禅线611
	盛达花园配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	673
	释雅变10kV东禅线611
	盛达花园配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	674
	释雅变10kV东禅线611
	水利水电仁风村箱变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	675
	释雅变10kV东禅线611
	温陵北路1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	676
	释雅变10kV淮口线651
	五洲苑配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	677
	释雅变10kV淮口线651
	新华花苑开闭所1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	678
	释雅变10kV泰和线619
	毅达花苑配电站1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	679
	释雅变10kV淮口线651
	毅达商住中心配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	680
	释雅变10kV泰和线619
	中联华庭1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	681
	释雅变10kV泰和线619
	中联华庭箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	682
	释雅变10kV南广线626
	南益广场开闭所1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	683
	释雅变10kV南广线626
	南益广场开闭所2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	684
	释雅变10kV释湖线930
	东湖六队1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	685
	释雅变10kV释湖线930
	东湖六队2#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	686
	释雅变10kV释湖线930
	东湖汽贸配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	687
	释雅变10kV释湖线930
	东苑新村
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	688
	释雅变10kV释湖线930
	东苑新村2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	689
	释雅变10kV释湖线930
	儿童医院宿舍
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	690
	释雅变10kV草埔线936
	丰泽广场箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	691
	释雅变10kV草埔线936
	丰泽新村
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	692
	释雅变10kV草埔线936
	丰泽新村2#
	230
	10
	丰泽区
	泉州市

	693
	释雅变10kV草埔线936
	广电总局641台箱式变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	694
	释雅变10kV释湖线930
	湖心街5#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	695
	释雅变10kV释湖线930
	湖心街5#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	696
	释雅变10kV释湖线930
	湖心铭典1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	697
	释雅变10kV释湖线930
	湖心铭典2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	698
	释雅变10kV释湖线930
	汇源商厦配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	699
	释雅变10kV释湖线930
	假日湖景1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	700
	释雅变10kV草埔线936
	经济信息大厦2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	701
	释雅变10kV草埔线936
	明鑫中心配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	702
	释雅变10kV草埔线936
	明鑫中心配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	703
	释雅变10kV草埔线936
	铭都大厦箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	704
	释雅变10kV草埔线936
	区政府丰泽宿舍配电室
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	705
	释雅变10kV释湖线930
	群盛大酒店2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	706
	释雅变10kV释湖线930
	水蔡1#（东苑新村）
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	707
	释雅变10kV释湖线930
	水蔡2#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	708
	释雅变10kV草埔线936
	蚊香厂
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	709
	释雅变10kV草埔线936
	鑫源公寓
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	710
	释雅变10kV学府线642
	北渠管理处配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	711
	释雅变10kV霞淮线643
	边检宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	712
	释雅变10kV煌星线644
	城市档案馆配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	713
	释雅变10kV煌星线644
	大铭花苑配电室1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	714
	释雅变10kV煌星线644
	东湖安置房2#配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	715
	释雅变10kV煌星线644
	东湖安置房3#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	716
	释雅变10kV霞淮线643
	东霞村10#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	717
	释雅变10kV霞淮线643
	东霞村5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	718
	释雅变10kV霞淮线643
	东霞村6#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	719
	释雅变10kV霞淮线643
	东霞村8#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	720
	释雅变10kV学府线642
	东禅新村
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	721
	释雅变10kV学府线642
	东禅新村2#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	722
	释雅变10kV学府线642
	东禅新村3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	723
	释雅变10kV霞淮线643
	丰盛阁
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	724
	释雅变10kV煌星线644
	丰泽东湖村配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	725
	释雅变10kV学府线642
	后茂变边1#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	726
	释雅变10kV学府线642
	后茂村部2#
	308.73
	10
	丰泽区
	泉州市

	727
	释雅变10kV学府线642
	后茂村部3#配变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	728
	释雅变10kV学府线642
	后茂工业区Ⅰ
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	729
	释雅变10kV学府线642
	后茂路口箱变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	730
	释雅变10kV煌星线644
	华尔顿
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	731
	释雅变10kV霞淮线643
	环保局霞淮宿舍1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	732
	释雅变10kV霞淮线643
	金帝商厦配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	733
	释雅变10kV霞淮线643
	金鑫房地产配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	734
	释雅变10kV煌星线644
	精彩汽动彩印配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	735
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	736
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	737
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	738
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	739
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门3#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	740
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门3#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	741
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	742
	释雅变10kV东涂线645
	经典名门开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	743
	释雅变10kV东涂线645
	玖珑台#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	744
	释雅变10kV东涂线645
	玖珑台#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	745
	释雅变10kV东涂线645
	玖珑台#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	746
	释雅变10kV东涂线645
	玖珑台#3配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	747
	释雅变10kV东涂线645
	玖珑台#3配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	748
	释雅变10kV学府线642
	军分区修械所
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	749
	释雅变10kV煌星线644
	铭湖1#箱变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	750
	释雅变10kV煌星线644
	铭湖2#箱变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	751
	释雅变10kV学府线642
	南少林美加1号小区配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	752
	释雅变10kV学府线642
	南少林美加1号小区配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	753
	释雅变10kV学府线642
	南洋花园#1配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	754
	释雅变10kV学府线642
	南洋花园#1配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	755
	释雅变10kV学府线642
	南洋花园#1配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	756
	释雅变10kV学府线642
	南洋花园#1配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	757
	释雅变10kV学府线642
	七0一抽水
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	758
	释雅变10kV学府线642
	七0一宿舍
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	759
	释雅变10kV煌星线644
	青少年宫箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	760
	释雅变10kV学府线642
	邱建元
	80
	10
	丰泽区
	泉州市

	761
	释雅变10kV霞淮线643
	区法院霞淮宿舍1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	762
	释雅变10kV霞淮线643
	群盛房地产配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	763
	释雅变10kV霞淮线643
	群盛房地产配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	764
	释雅变10kV煌星线644
	群盛花苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	765
	释雅变10kV学府线642
	仁风小区箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	766
	释雅变10kV东涂线645
	润华商厦配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	767
	释雅变10kV东涂线645
	润华商厦配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	768
	释雅变10kV学府线642
	少林路元泰综合楼配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	769
	释雅变10kV学府线642
	少林新村A幢配变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	770
	释雅变10kV学府线642
	圣福花苑配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	771
	释雅变10kV学府线642
	圣福花苑配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	772
	释雅变10kV霞淮线643
	市综合开发区
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	773
	释雅变10kV霞淮线643
	市综合开发区2#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	774
	释雅变10kV东涂线645
	田庵花苑开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	775
	释雅变10kV东涂线645
	田庵花苑开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	776
	释雅变10kV东涂线645
	田庵花苑开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	777
	释雅变10kV霞淮线643
	五建开发区
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	778
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮花苑Ⅰ配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	779
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮花苑Ⅱ配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	780
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮街4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	781
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮街4-1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	782
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮街6#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	783
	释雅变10kV霞淮线643
	霞淮新村路口
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	784
	释雅变10kV学府线642
	亿龙花园开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	785
	释雅变10kV学府线642
	亿龙花园开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	786
	释雅变10kV学府线642
	亿龙花园配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	787
	释雅变10kV学府线642
	亿龙花园配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	788
	释雅变10kV泽税线617
	32515部队综合楼(中行宿舍)配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	789
	释雅变10kV泽税线617
	东方明珠配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	790
	释雅变10kV泽税线617
	东方明珠配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	791
	释雅变10kV泽税线617
	豪盛公寓配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	792
	释雅变10kV泽税线617
	林业局宿舍配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	793
	释雅变10kV泽税线617
	龙腾花苑配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	794
	释雅变10kV泽税线617
	龙腾花苑配电室2#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	795
	释雅变10kV泽税线617
	圣湖社区箱式变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	796
	释雅变10kV泽税线617
	万城阁配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	797
	释雅变10kV泽税线617
	毅达新村配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	798
	释雅变10kV泽税线617
	毅达新村配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	799
	释雅变10kV泽税线617
	邮电源淮小区配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	800
	释雅变10kV泽税线617
	远太苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	801
	释雅变10kV泽税线617
	远太苑配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	802
	释雅变10kV泽税线617
	云谷花苑10#楼配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	803
	释雅变10kV泽税线617
	云谷花苑10#楼配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	804
	释雅变10kV泽税线617
	云谷花苑Ⅱ期配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	805
	释雅变10kV泽税线617
	云谷坪山安置房箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	806
	释雅变10kV泽税线617
	云谷综合楼1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	807
	垄边变10kV垄南线929
	下路
	40
	10
	丰泽区
	泉州市

	808
	临漳变10kV清源线610
	江滨花苑1#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	809
	临漳变10kV清源线610
	江滨花苑1#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	810
	临漳变10kV清源线610
	江滨花苑配电站1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	811
	临漳变10kV清源线610
	江滨花苑配电站2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	812
	临漳变10kV清源线610
	清源水岸假日2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	813
	临漳变10kV清源线610
	清源水岸假日2#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	814
	临漳变10kV清源线610
	清源水岸假日2#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	815
	临漳变10kV清源线610
	清源水岸假日3#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	816
	临漳变10kV清源线610
	清源水岸假日3#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	817
	临漳变10kV清源线610
	清源水岸假日3#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	818
	临漳变10kV清源线610
	清源水岸假日4#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	819
	临漳变10kV清源线610
	清源水岸假日4#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	820
	临漳变10kV清源线610
	清源水岸假日4#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	821
	井山变10kV新华线631
	万科城二期2#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	822
	井山变10kV新华线631
	万科城二期3#配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	823
	井山变10kV新华线631
	正祥丰屋#1配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	824
	井山变10kV新华线631
	正祥丰屋#1配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	825
	井山变10kV新华线631
	正祥丰屋#1配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	826
	井山变10kV新华线631
	正祥丰屋#1配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	827
	井山变10kV新华线631
	正祥丰屋#2配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	828
	井山变10kV新华线631
	正祥丰屋#2配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	829
	井山变10kV新华线631
	正祥丰屋#2配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	830
	井山变10kV新华线631
	正祥丰屋#2配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	831
	井山变10kV甲第线638
	见龙亭小区2#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	832
	井山变10kV甲第线638
	见龙亭小区2#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	833
	井山变10kV甲第线638
	见龙亭小区2#开闭所3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	834
	井山变10kV甲第线638
	见龙亭小区2#开闭所4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	835
	井山变10kV甲第线638
	见龙亭小区2#开闭所5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	836
	井山变10kV甲第线638
	中润嘉园开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	837
	井山变10kV甲第线638
	中润嘉园开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	838
	井山变10kV甲第线638
	中润嘉园开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	839
	井山变10kV甲第线638
	中润嘉园开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	840
	井山变10kV甲第线638
	中润嘉园开闭所5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	841
	井山变10kV甲第线638
	中润嘉园开闭所6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	842
	井山变10kV甲第线638
	中润嘉园开闭所7#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	843
	井山变10kV甲第线638
	中润嘉园开闭所8#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	844
	井山变10kV甲第线638
	中润嘉园开闭所9#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	845
	井山变10kV糖厂线635
	东门村2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	846
	井山变10kV糖厂线635
	东门村3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	847
	井山变10kV糖厂线635
	东门村5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	848
	井山变10kV糖厂线635
	东门裕达厂边
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	849
	井山变10kV糖厂线635
	东门裕达厂边2＃
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	850
	井山变10kV糖厂线635
	锦坂4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	851
	井山变10kV糖厂线635
	泉州西站铁路家属区箱式变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	852
	井山变10kV糖厂线635
	杏后4#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	853
	井山变10kV糖厂线635
	招联顶厝1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	854
	井山变10kV糖厂线635
	招联顶厝2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	855
	井山变10kV糖厂线635
	招联顶厝3#箱式变
	390
	10
	丰泽区
	泉州市

	856
	井山变10kV糖厂线635
	招联路下Ⅱ
	302
	10
	丰泽区
	泉州市

	857
	井山变10kV糖厂线635
	招联杏后1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	858
	井山变10kV糖厂线635
	招联杏后2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	859
	井山变10kV糖厂线635
	招联杏后3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	860
	井山变10kV糖厂线635
	招联杏后5#
	281
	10
	丰泽区
	泉州市

	861
	井山变10kV西门线644
	丰盛路1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	862
	井山变10kV新门线633
	后尾1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	863
	井山变10kV西门线644
	后尾2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	864
	井山变10kV新门线633
	后尾3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	865
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区1#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	866
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区1#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	867
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	868
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	869
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	870
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	871
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	872
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	873
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	874
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	875
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区3#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	876
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区3#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	877
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区3#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	878
	井山变10kV见龙线639
	见龙亭小区3#配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	879
	井山变10kV新门线633
	井山村1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	880
	井山变10kV新门线633
	潘山
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	881
	井山变10kV新门线633
	潘山2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	882
	井山变10kV新门线633
	潘山3#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	883
	井山变10kV新门线633
	潘山4#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	884
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	885
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	886
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	887
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	888
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	889
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	890
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#2配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	891
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#2配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	892
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#3配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	893
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#3配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	894
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#3配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	895
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#3配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	896
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#4配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	897
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#4配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	898
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#4配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	899
	井山变10kV桃源Ⅰ回641
	山水秋鸣#4配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	900
	井山变10kV西门线644
	送客亭
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	901
	井山变10kV新门线633
	塔头
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	902
	井山变10kV新门线633
	田洋
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	903
	井山变10kV新门线633
	田洋2#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	904
	井山变10kV新门线633
	田洋3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	905
	井山变10kV西门线644
	铁路边
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	906
	井山变10kV新门线633
	西埔3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	907
	井山变10kV见龙线639
	霞美新村2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	908
	井山变10kV新门线633
	镇尾
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	909
	井山变10kV新门线633
	镇尾2#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	910
	华大变10kV华湖线944
	大铭新村箱变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	911
	华大变10kV华湖线944
	东塘头2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	912
	华大变10kV华湖线944
	东塘头3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	913
	华大变10kV华湖线944
	东塘头4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	914
	华大变10kV华湖线944
	东塘头5#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	915
	华大变10kV华湖线944
	凤山日用供应站配电室
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	916
	华大变10kV华湖线944
	湖心苑诚信大厦配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	917
	华大变10kV华湖线944
	湖心苑小区配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	918
	华大变10kV华湖线944
	湖心苑小区配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	919
	华大变10kV华湖线944
	湖心苑小区配电室3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	920
	华大变10kV华湖线944
	煌华大厦
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	921
	华大变10kV华湖线944
	平原东塘头
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	922
	华大变10kV华湖线944
	市蔬菜公司配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	923
	华大变10kV华湖线944
	市质检站
	80
	10
	丰泽区
	泉州市

	924
	华大变10kV华湖线944
	卫生检疫局箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	925
	华大变10kV华湖线944
	线务局宿舍楼箱变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	926
	华大变10kV华湖线944
	中升房地产配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	927
	华大变10kV华湖线944
	中升房地产配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	928
	凤阳变10kV盐场线924
	口岸办
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	929
	凤山变10kV乐园线633
	阿波罗公寓配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	930
	凤山变10kV上坑线634
	彩虹新城配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	931
	凤山变10kV乐园线633
	城东二层
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	932
	凤山变10kV瑞祥线619
	大铭新村配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	933
	凤山变10kV东湖街线632
	东湖街箱式变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	934
	凤山变10kV东湖街线632
	东湖影院门口
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	935
	凤山变10kV广电线613
	东南花苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	936
	凤山变10kV升华线635
	东岳山下
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	937
	凤山变10kV升华线635
	东岳小区1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	938
	凤山变10kV升华线635
	东岳小区1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	939
	凤山变10kV升华线635
	东岳小区1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	940
	凤山变10kV瑞祥线619
	高甲剧团箱式变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	941
	凤山变10kV金融北线614
	海城金领家园配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	942
	凤山变10kV东湖街线632
	和昌湖景苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	943
	凤山变10kV东湖街线632
	和昌湖景苑配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	944
	凤山变10kV广电线613
	宏辉大厦配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	945
	凤山变10kV广电线613
	宏辉大厦配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	946
	凤山变10kV上坑线634
	宏毅刺桐华侨公寓配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	947
	凤山变10kV上坑线634
	宏毅刺桐华侨公寓配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	948
	凤山变10kV兰台线615
	湖心街3#开闭所1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	949
	凤山变10kV兰台线615
	湖心街3#开闭所2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	950
	凤山变10kV瑞祥线619
	辉庆广场1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	951
	凤山变10kV瑞祥线619
	辉庆广场2#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	952
	凤山变10kV乐园线633
	建德花园配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	953
	凤山变10kV乐园线633
	建德花园配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	954
	凤山变10kV乐园线633
	建德花园配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	955
	凤山变10kV广电线613
	晋兴华庭配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	956
	凤山变10kV升华线635
	旧火葬场门口
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	957
	凤山变10kV乐园线633
	乐园箱式变1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	958
	凤山变10kV瑞祥线619
	利华公用变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	959
	凤山变10kV兰台线615
	美泰大厦配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	960
	凤山变10kV东湖街线632
	米粉厂门口
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	961
	凤山变10kV金融北线614
	南太平洋开闭所1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	962
	凤山变10kV金融北线614
	南太平洋开闭所2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	963
	凤山变10kV乐园线633
	区房屋拆建公司配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	964
	凤山变10kV兰台线615
	群盛湖心大厦配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	965
	凤山变10kV兰台线615
	群盛新村配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	966
	凤山变10kV瑞祥线619
	人事局培训中心配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	967
	凤山变10kV乐园线633
	瑞峰花苑2#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	968
	凤山变10kV乐园线633
	瑞峰花苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	969
	凤山变10kV瑞祥线619
	瑞祥东苑配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	970
	凤山变10kV瑞祥线619
	瑞祥东苑配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	971
	凤山变10kV瑞祥线619
	瑞祥东苑配电室3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	972
	凤山变10kV瑞祥线619
	瑞祥开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	973
	凤山变10kV瑞祥线619
	瑞祥开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	974
	凤山变10kV上坑线634
	上坑1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	975
	凤山变10kV上坑线634
	上坑2#箱式变
	498
	10
	丰泽区
	泉州市

	976
	凤山变10kV上坑线634
	上坑3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	977
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区1#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	978
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区1#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	979
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	980
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区2#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	981
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	982
	凤山变10kV乐园线633
	尚园小区开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	983
	凤山变10kV升华线635
	少林寺门口箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	984
	凤山变10kV金融北线614
	盛荣大厦配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	985
	凤山变10kV金融北线614
	田安花苑箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	986
	凤山变10kV上坑线634
	同裕刺桐花苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	987
	凤山变10kV上坑线634
	同裕刺桐花苑配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	988
	凤山变10kV瑞祥线619
	梧桐雨衣配电室1#变
	80
	10
	丰泽区
	泉州市

	989
	凤山变10kV兰台线615
	吴碧莲
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	990
	凤山变10kV乐园线633
	五洲大厦箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	991
	凤山变10kV瑞祥线619
	协兴房地产1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	992
	凤山变10kV瑞祥线619
	协兴房地产2#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	993
	凤山变10kV上坑线634
	雅典爵座1#配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	994
	凤山变10kV上坑线634
	雅典爵座配电站2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	995
	凤山变10kV上坑线634
	雅典爵座配电站3#
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	996
	凤山变10kV上坑线634
	雅典爵座配电站4#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	997
	凤山变10kV兰台线615
	溢泉城市花园配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	998
	凤山变10kV兰台线615
	溢泉城市花园配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	999
	凤山变10kV兰台线615
	溢泉城市花园配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1000
	凤山变10kV兰台线615
	溢泉城市花园配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1001
	凤山变10kV广电线613
	云谷花苑Ⅰ期配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1002
	凤山变10kV广电线613
	云谷花苑配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1003
	凤山变10kV升华线635
	兆基光明城东区#1开关站#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1004
	凤山变10kV升华线635
	兆基光明城东区#1配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1005
	凤山变10kV升华线635
	兆基光明城东区#1配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1006
	凤山变10kV东湖街线632
	自来水公司配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1007
	凤山变10kV瑞祥线619
	怡景大厦配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1008
	凤山变10kV少林路线645
	碧桂园清源里配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1009
	凤山变10kV少林路线645
	碧桂园清源里配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1010
	凤山变10kV少林路线645
	碧桂园清源里配电室3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1011
	凤山变10kV田安北线643
	碧珍花苑1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1012
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1013
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1014
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1015
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1016
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#2配电室#1变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1017
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#2配电室#2变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1018
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#2配电室#3变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1019
	凤山变10kV汉唐线629
	刺桐港商业中心#2配电室#4变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1020
	凤山变10kV田安北线643
	东湖3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1021
	凤山变10kV田安北线643
	东湖4#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1022
	凤山变10kV田安北线643
	东湖5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1023
	凤山变10kV田安北线643
	东湖6#
	315
	10
	丰泽区
	泉州市

	1024
	凤山变10kV田安北线643
	东湖Ⅰ
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1025
	凤山变10kV田安北线643
	东湖Ⅱ
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1026
	凤山变10kV田安北线643
	东湖安置房配电室
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1027
	凤山变10kV少林路线645
	东湖二村配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1028
	凤山变10kV少林路线645
	东湖教育局宿舍
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1029
	凤山变10kV田安北线643
	东湖新村1#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1030
	凤山变10kV田安北线643
	东湖新村2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1031
	凤山变10kV田安北线643
	东湖新村3#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1032
	凤山变10kV少林路线645
	东湖新村北区箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1033
	凤山变10kV少林路线645
	东湖新村南区箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1034
	凤山变10kV少林路线645
	东湖新村万通边
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1035
	凤山变10kV田安北线643
	东祥大厦配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1036
	凤山变10kV田安北线643
	东苑商厦配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1037
	凤山变10kV少林路线645
	东禅寺
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1038
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽公寓配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1039
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽海关宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1040
	凤山变10kV商城线628
	丰泽商城高级住宅楼配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1041
	凤山变10kV商城线628
	丰泽商城开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1042
	凤山变10kV商城线628
	丰泽商城开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1043
	凤山变10kV商城线628
	丰泽商城开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1044
	凤山变10kV商城线628
	丰泽商城停车场配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1045
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区2#开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1046
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区2#开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1047
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区2#配电室3#变
	482.55
	10
	丰泽区
	泉州市

	1048
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区2#配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1049
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区4#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1050
	凤山变10kV丰泽线621
	丰泽小区4#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1051
	凤山变10kV田安北线643
	冠亚房地产配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1052
	凤山变10kV少林路线645
	光明城配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1053
	凤山变10kV少林路线645
	光明城配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1054
	凤山变10kV少林路线645
	光明城配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1055
	凤山变10kV少林路线645
	光明城配电室4#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1056
	凤山变10kV少林路线645
	光明城配电室5#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1057
	凤山变10kV丰泽线621
	广益中心配电室1#变
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1058
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1059
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1060
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1061
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1062
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1063
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1064
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所7#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1065
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所8#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1066
	凤山变10kV武夷线622
	国际星城开闭所9#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1067
	凤山变10kV汉唐线629
	汉唐天下配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1068
	凤山变10kV汉唐线629
	汉唐天下配电室2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1069
	凤山变10kV汉唐线629
	汉唐天下配电室3#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1070
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街1#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1071
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街1#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1072
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1073
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街2#箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1074
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街3#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1075
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街4#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1076
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街5#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1077
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街6#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1078
	凤山变10kV武夷线622
	湖心街7#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1079
	凤山变10kV丰泽线621
	晋江流域开发总公司配电室1＃变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1080
	凤山变10kV丰泽线621
	君逸大厦配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1081
	凤山变10kV丰泽线621
	君逸大厦配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1082
	凤山变10kV丰泽线621
	君逸大厦配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1083
	凤山变10kV永宏北线623
	联成配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1084
	凤山变10kV永宏北线623
	联成配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1085
	凤山变10kV少林路线645
	区法院东湖宿舍1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1086
	凤山变10kV少林路线645
	仁凤住宅楼配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1087
	凤山变10kV少林路线645
	少林寺边
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1088
	凤山变10kV少林路线645
	少林寺边2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1089
	凤山变10kV少林路线645
	少林寺边3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1090
	凤山变10kV武夷线622
	武夷花园2#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1091
	凤山变10kV武夷线622
	武夷花园高级住宅楼配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1092
	凤山变10kV田安北线643
	新联大厦配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1093
	凤山变10kV崇福线644
	兆基光明城东区#1开关站#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1094
	凤山变10kV崇福线644
	兆基光明城东区#1配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1095
	凤山变10kV崇福线644
	兆基光明城东区#1配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1096
	凤山变10kV甘蔗头线618
	车辆厂宿舍配变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1097
	凤山变10kV新前线626
	东岳小区2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1098
	凤山变10kV新前线626
	东岳小区2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1099
	凤山变10kV甘蔗头线618
	丰泽党校
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1100
	凤山变10kV甘蔗头线618
	凤山甘蔗头1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1101
	凤山变10kV甘蔗头线618
	凤山甘蔗头2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1102
	凤山变10kV甘蔗头线618
	凤山甘蔗头3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1103
	凤山变10kV甘蔗头线618
	甘蔗头4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1104
	凤山变10kV甘蔗头线618
	甘蔗头5#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1105
	凤山变10kV甘蔗头线618
	甘蔗头公路局边
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1106
	凤山变10kV甘蔗头线618
	甘蔗头新村
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1107
	凤山变10kV甘蔗头线618
	化建仓库
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1108
	凤山变10kV甘蔗头线618
	化建仓库2#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1109
	凤山变10kV甘蔗头线618
	化建仓库门口
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1110
	凤山变10kV凤保线612
	交警四中队
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1111
	凤山变10kV甘蔗头线618
	金鑫御峰湖庭配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1112
	凤山变10kV甘蔗头线618
	金鑫御峰湖庭配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1113
	凤山变10kV新前线626
	乐园生产队
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1114
	凤山变10kV凤保线612
	群星广场1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1115
	凤山变10kV凤保线612
	群星广场2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1116
	凤山变10kV甘蔗头线618
	少林山庄配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1117
	凤山变10kV甘蔗头线618
	少林山庄配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1118
	凤山变10kV甘蔗头线618
	市工行宿舍
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1119
	丰海变10kV丰马线912
	碧桂园云玺台开闭所#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1120
	丰海变10kV丰马线912
	碧桂园云玺台开闭所#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1121
	丰海变10kV丰厝线914
	草田1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1122
	丰海变10kV丰厝线914
	草田2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1123
	丰海变10kV丰厝线914
	草田3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1124
	丰海变10kV丰厝线914
	草田4#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1125
	丰海变10kV丰厝线914
	草田5#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1126
	丰海变10kV丰马线912
	城市之光开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1127
	丰海变10kV丰马线912
	城市之光开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1128
	丰海变10kV丰马线912
	城市之光配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1129
	丰海变10kV丰马线912
	城市之光配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1130
	丰海变10kV丰企线916
	达利东海总部配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1131
	丰海变10kV丰企线916
	达利东海总部配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1132
	丰海变10kV丰厝线914
	东梅下塘4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1133
	丰海变10kV丰鹿线915
	富豪小区#1配电室#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1134
	丰海变10kV丰鹿线915
	富豪小区开关站#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1135
	丰海变10kV丰鹿线915
	富豪小区开关站#3变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1136
	丰海变10kV丰马线912
	格澜郡#1配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1137
	丰海变10kV丰马线912
	格澜郡#1配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1138
	丰海变10kV丰马线912
	格澜郡#2配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1139
	丰海变10kV丰马线912
	格澜郡#2配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1140
	丰海变10kV丰马线912
	格澜郡#3配电室#2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1141
	丰海变10kV丰马线912
	格澜郡#3配电室#4变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1142
	丰海变10kV丰马线912
	格澜郡#4配电室#2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1143
	丰海变10kV丰马线912
	海上海2#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1144
	丰海变10kV丰马线912
	海上海2#开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1145
	丰海变10kV丰马线912
	海悦府开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1146
	丰海变10kV丰马线912
	海悦府开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1147
	丰海变10kV丰企线916
	海悦中心配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1148
	丰海变10kV丰企线916
	海悦中心配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1149
	丰海变10kV丰厝线914
	海宸尊域二期3#开闭所#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1150
	丰海变10kV丰厝线914
	海宸尊域二期3#开闭所#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1151
	丰海变10kV丰厝线914
	海宸尊域二期3-1#配电室#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1152
	丰海变10kV丰厝线914
	海宸尊域二期3-1#配电室#3变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1153
	丰海变10kV丰鹿线915
	和富中心#1配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1154
	丰海变10kV丰鹿线915
	和富中心#1配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1155
	丰海变10kV丰鹿线915
	和富中心开关站#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1156
	丰海变10kV丰鹿线915
	和富中心开关站#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1157
	丰海变10kV丰厝线914
	金崎村部
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1158
	丰海变10kV丰厝线914
	金崎村部3#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1159
	丰海变10kV丰厝线914
	金崎新村1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1160
	丰海变10kV丰厝线914
	金崎新村2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1161
	丰海变10kV丰厝线914
	金崎新村3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1162
	丰海变10kV丰厝线914
	景第小区#1配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1163
	丰海变10kV丰厝线914
	景第小区#1配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1164
	丰海变10kV丰厝线914
	景第小区#2配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1165
	丰海变10kV丰厝线914
	景第小区#2配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1166
	丰海变10kV丰厝线914
	景第小区#3配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1167
	丰海变10kV丰企线916
	连捷国际中心开闭所兼2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1168
	丰海变10kV丰厝线914
	临海小学边变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1169
	丰海变10kV丰厝线914
	小学(临海村)
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1170
	丰海变10kV丰厝线914
	御花园三期开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1171
	丰海变10kV丰厝线914
	御花园三期开闭所4#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1172
	丰海变10kV丰厝线914
	浔埔村部1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1173
	丰海变10kV丰厝线914
	浔埔村部2#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1174
	丰海变10kV丰马线912
	珑玺台配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1175
	丰海变10kV丰马线912
	珑玺台配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1176
	丰海变10kV丰亭线923
	东海大厦开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1177
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1178
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1179
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1180
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1181
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1182
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1183
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室7#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1184
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园3#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1185
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园3#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1186
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园3#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1187
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园4#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1188
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	东海湾御花园4#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1189
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅村部
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1190
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅村部1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1191
	丰海变10kV丰亭线923
	东梅社区安置房1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1192
	丰海变10kV丰亭线923
	东梅社区安置房2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1193
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅下塘
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1194
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅下塘2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1195
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅下塘3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1196
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅下塘5#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1197
	丰海变10kV丰翡线924
	东梅下塘6#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1198
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-1#配电室#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1199
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-1#配电室#2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1200
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-1#配电室#3变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1201
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-1#配电室#4变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1202
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-2#配电室#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1203
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-2#配电室#2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1204
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-2#配电室#3变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1205
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-2#配电室#4变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1206
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-3#配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1207
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-3#配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1208
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-3#配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1209
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期1-3#配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1210
	丰海变10kV丰翡线924
	海宸尊域二期3#开闭所#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1211
	丰海变10kV丰翡线924
	海宸尊域二期3#开闭所#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1212
	丰海变10kV丰翡线924
	海宸尊域二期3-1#配电室#2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1213
	丰海变10kV丰翡线924
	海宸尊域二期3-1#配电室#4变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1214
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期商场开闭所#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1215
	丰海变10kV丰辰线922
	海宸尊域二期商场开闭所#3变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1216
	丰海变10kV丰亭线923
	汇金国际中心#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1217
	丰海变10kV丰亭线923
	汇金国际中心#1配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1218
	丰海变10kV丰亭线923
	汇金国际中心#2配电室#1变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1219
	丰海变10kV丰亭线923
	汇金国际中心#2配电室#3变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1220
	丰海变10kV丰翡线924
	加工厂(东梅村)
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1221
	丰海变10kV丰翡线924
	景第小区#1配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1222
	丰海变10kV丰翡线924
	景第小区#1配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1223
	丰海变10kV丰翡线924
	景第小区#2配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1224
	丰海变10kV丰翡线924
	景第小区#2配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1225
	丰海变10kV丰翡线924
	景第小区#3配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1226
	丰海变10kV丰翡线924
	上实领域#1配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1227
	丰海变10kV丰翡线924
	上实领域#1配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1228
	丰海变10kV丰翡线924
	上实领域#2配电室#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1229
	丰海变10kV丰翡线924
	上实领域#2配电室#2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1230
	丰海变10kV丰翡线924
	上实领域#2配电室#3变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1231
	丰海变10kV丰翡线924
	上实领域#2配电室#4变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1232
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1233
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1234
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1235
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1236
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期3#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1237
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期3#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1238
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期4#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1239
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期4#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1240
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期5#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1241
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场二期5#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1242
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场三期1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1243
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场三期1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1244
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场三期1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1245
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场三期1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1246
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场三期1#配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1247
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场三期1#配电室6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1248
	丰海变10kV太古Ⅱ回925
	太古广场三期1#配电室7#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1249
	丰海变10kV丰晋线927
	香缤御豪苑配电室1#
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1250
	丰海变10kV丰晋线927
	香缤御豪苑配电室3#
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1251
	丰海变10kV丰晋线927
	香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1252
	丰海变10kV丰晋线927
	香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1253
	丰海变10kV丰晋线927
	香缤御名苑开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1254
	丰海变10kV丰翡线924
	依云轩#1配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1255
	丰海变10kV丰翡线924
	依云轩#1配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1256
	丰海变10kV丰翡线924
	依云轩#2配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1257
	丰海变10kV丰翡线924
	依云轩#2配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1258
	丰海变10kV丰翡线924
	依云轩#3配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1259
	丰海变10kV丰翡线924
	依云轩#3配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1260
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1261
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1262
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1263
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1264
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾3#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1265
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾3#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1266
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾3#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1267
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾3#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1268
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1269
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1270
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1271
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1272
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台开闭所#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1273
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台开闭所#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1274
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1275
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1276
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1277
	丰海变10kV城光线933
	碧桂园云玺台配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1278
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期1#配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1279
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期1#配电室2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1280
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期1#配电室3#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1281
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期1#配电室4#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1282
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期2#配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1283
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期2#配电室2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1284
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期开闭所1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1285
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期开闭所2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1286
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期开闭所3#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1287
	丰海变10kV城光线933
	城市之光二期开闭所4#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1288
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1289
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1290
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1291
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1292
	丰海变10kV城光线933
	城市之光三期#3配电室#2变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1293
	丰海变10kV城光线933
	城市之光三期#4配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1294
	丰海变10kV城光线933
	城市之光三期#4配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1295
	丰海变10kV城光线933
	城市之光三期#5配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1296
	丰海变10kV城光线933
	城市之光三期#5配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1297
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1298
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1299
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1300
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1301
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1302
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1303
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#2配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1304
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#2配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1305
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#3配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1306
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#3配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1307
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#3配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1308
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#3配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1309
	丰海变10kV丰实线934
	城市之光四期#4配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1310
	丰海变10kV城光线933
	城市之光四期#4配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1311
	丰海变10kV丰凯线936
	东海大厦开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1312
	丰海变10kV丰凯线936
	东海大厦开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1313
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1314
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1315
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1316
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1317
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1318
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1319
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1320
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1321
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1322
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1323
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1324
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾十二宴开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1325
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1326
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1327
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1328
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1329
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1330
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1331
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室7#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1332
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室8#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1333
	丰海变10kV丰融线937
	富豪小区#1配电室#2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1334
	丰海变10kV丰融线937
	富豪小区开关站#2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1335
	丰海变10kV丰融线937
	富豪小区开关站#4变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1336
	丰海变10kV丰实线934
	格澜郡#1配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1337
	丰海变10kV丰实线934
	格澜郡#1配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1338
	丰海变10kV丰实线934
	格澜郡#2配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1339
	丰海变10kV丰实线934
	格澜郡#2配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1340
	丰海变10kV丰实线934
	格澜郡#3配电室#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1341
	丰海变10kV丰实线934
	格澜郡#3配电室#3变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1342
	丰海变10kV丰实线934
	格澜郡#4配电室#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1343
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1344
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1345
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1346
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1347
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所5#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1348
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#开闭所6#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1349
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1350
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1351
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1352
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1353
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1354
	丰海变10kV丰实线934
	海上海1#配电室6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1355
	丰海变10kV丰实线934
	海上海2#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1356
	丰海变10kV丰实线934
	海上海2#开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1357
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1358
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1359
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#开闭所3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1360
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#开闭所4#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1361
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1362
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1363
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1364
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2-1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1365
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2-1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1366
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2-1#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1367
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区2-1#配电室4#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1368
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区3#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1369
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区3#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1370
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区3#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1371
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区3#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1372
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1373
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1374
	丰海变10kV丰凯线936
	海星小区开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1375
	丰海变10kV丰融线937
	和富中心开关站#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1376
	丰海变10kV丰融线937
	和富中心开关站#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1377
	丰海变10kV丰融线937
	汇金国际中心#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1378
	丰海变10kV丰融线937
	汇金国际中心#1配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1379
	丰海变10kV丰融线937
	汇金国际中心#2配电室#2变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1380
	丰海变10kV丰融线937
	汇金国际中心#2配电室#4变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1381
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	三景四苑开关站#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1382
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	三景四苑开关站#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1383
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	三景四苑开关站#3变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1384
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	三景四苑农贸配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1385
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	三景四苑农贸配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1386
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1387
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1388
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场4#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1389
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场4#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1390
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场开闭所兼1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1391
	丰海变10kV太古Ⅰ回931
	太古广场开闭所兼1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1392
	丰海变10kV丰融线937
	香缤维港城配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1393
	丰海变10kV丰融线937
	香缤维港城配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1394
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#1配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1395
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#1配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1396
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#2配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1397
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#2配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1398
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#3配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1399
	丰海变10kV城光线933
	依云轩#3配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1400
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1401
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1402
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1403
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1404
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1405
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1406
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#2配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1407
	丰海变10kV丰融线937
	中渌广场#2配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1408
	丰海变10kV城光线933
	珑玺台配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1409
	丰海变10kV城光线933
	珑玺台配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1410
	丰海变10kV丰滨线944
	滨城工业2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1411
	丰海变10kV丰滨线944
	滨城工业3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1412
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#1配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1413
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#1配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1414
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#1配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1415
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#1配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1416
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#2配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1417
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#2配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1418
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#2配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1419
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#2配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1420
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#3配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1421
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#4配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1422
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#4配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1423
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#5配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1424
	丰海变10kV城科线946
	城市之光三期#5配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1425
	丰海变10kV丰湾线941
	东海湾御文阁二号配电室1#变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1426
	丰海变10kV丰湾线941
	东海湾御文阁二号配电室2#变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1427
	丰海变10kV丰湾线941
	东海湾御文阁二号配电室3#变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1428
	丰海变10kV丰湾线941
	东海湾御文阁开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1429
	丰海变10kV丰湾线941
	东海湾御文阁开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1430
	丰海变10kV丰湾线941
	东海湾御文阁开闭所3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1431
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1432
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1433
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域1#配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1434
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1435
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1436
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域2#配电室6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1437
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域二期商场开闭所#2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1438
	丰海变10kV丰湾线941
	海宸尊域二期商场开闭所#4变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1439
	丰海变10kV丰湾线941
	俊园1#配电室 1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1440
	丰海变10kV丰湾线941
	俊园1#配电室 2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1441
	丰海变10kV丰湾线941
	俊园2#配电室 1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1442
	丰海变10kV丰湾线941
	俊园3#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1443
	丰海变10kV丰湾线941
	俊园3#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1444
	丰海变10kV丰湾线941
	俊园开闭所 2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1445
	丰海变10kV丰湾线941
	俊园开闭所1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1446
	丰海变10kV丰湾线941
	马可波罗二期1#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1447
	丰海变10kV丰湾线941
	马可波罗二期1#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1448
	丰海变10kV丰湾线941
	马可波罗二期1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1449
	丰海变10kV丰湾线941
	马可波罗二期2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1450
	丰海变10kV丰湾线941
	马可波罗豪园1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1451
	丰海变10kV丰湾线941
	马可波罗豪园2#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1452
	丰海变10kV丰湾线941
	马可波罗花园1#箱式变
	290
	10
	丰泽区
	泉州市

	1453
	丰海变10kV丰湾线941
	马可波罗花园2#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1454
	丰海变10kV丰湾线941
	马可花园别墅1#变
	625
	10
	丰泽区
	泉州市

	1455
	丰海变10kV丰湾线941
	马可花园别墅小区1#箱变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1456
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区#3开关站#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1457
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区#3开关站#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1458
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区#3开关站#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1459
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区3-1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1460
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区3-1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1461
	丰海变10kV丰港线913
	海星小区3-1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1462
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园2-1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1463
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园2-1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1464
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园2-2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1465
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1466
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1467
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1468
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1469
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1470
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-2#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1471
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-2#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1472
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1473
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-2#配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1474
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-3#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1475
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-3#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1476
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-3#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1477
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园3-3#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1478
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1479
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1480
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4#开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1481
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4#开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1482
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1483
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1484
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1485
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1486
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1487
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1488
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1489
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园4-2#配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1490
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园潮江苑1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1491
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑别墅区配电室1#变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1492
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑别墅区配电室2#变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1493
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑别墅区配电室3#变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1494
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑别墅区配电室4#变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1495
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑公寓楼配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1496
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑公寓楼配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1497
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园景峰苑公寓楼配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1498
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园湾区配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1499
	东星变10kV东宝线632
	宝珊花园湾区箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1500
	东星变10kV东宝线632
	潮江苑2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1501
	东星变10kV东宝线632
	潮江苑4#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1502
	东星变10kV东宝线632
	潮江苑南二区3#箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1503
	东星变10kV东宝线632
	潮江苑南二区4#箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1504
	东星变10kV东宝线632
	潮江苑南二区5#箱式变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1505
	东星变10kV东宝线632
	凌峰苑箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1506
	大淮变10kV灯荣线643
	安腾礼悦台配电室#1变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1507
	大淮变10kV津头埔线641
	宝德大厦配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1508
	大淮变10kV灯荣线643
	宝荣华庭配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1509
	大淮变10kV灯荣线643
	宝荣华庭配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1510
	大淮变10kV灯荣线643
	宝荣华庭配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1511
	大淮变10kV灯荣线643
	草埕花园开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1512
	大淮变10kV灯荣线643
	草埕花园开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1513
	大淮变10kV灯荣线643
	草埕花园开闭所5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1514
	大淮变10kV灯星线619
	沉洲花园1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1515
	大淮变10kV灯星线619
	沉洲花园1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1516
	大淮变10kV温陵线616
	诚信公司怡景大厦配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1517
	大淮变10kV灯荣线643
	崇德华庭配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1518
	大淮变10kV灯荣线643
	崇德华庭配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1519
	大淮变10kV灯荣线643
	崇德华庭配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1520
	大淮变10kV灯星线619
	灯星综合楼住宅箱变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1521
	大淮变10kV田安中线617
	东华房地产
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1522
	大淮变10kV田安中线617
	东涂11#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1523
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村10#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1524
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村12#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1525
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村13#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1526
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村7#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1527
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村8#
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1528
	大淮变10kV田安中线617
	东涂村9#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1529
	大淮变10kV田安中线617
	丰盛大酒店（公寓）
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1530
	大淮变10kV津头埔线641
	丰迎公寓1#配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1531
	大淮变10kV津头埔线641
	丰迎公寓2#配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1532
	大淮变10kV津头埔线641
	丰泽办事处宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1533
	大淮变10kV田安中线617
	丰泽小区1#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1534
	大淮变10kV田安中线617
	丰泽小区1#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1535
	大淮变10kV田安中线617
	丰泽小区1-1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1536
	大淮变10kV津头埔线641
	富贵人家配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1537
	大淮变10kV津头埔线641
	广益房地产配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1538
	大淮变10kV田安中线617
	规划设计院
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1539
	大淮变10kV海滨线618
	海城长洲花园配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1540
	大淮变10kV海滨线618
	海城长洲花园配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1541
	大淮变10kV津头埔线641
	宏达房地产
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1542
	大淮变10kV田安中线617
	后坂2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1543
	大淮变10kV田安中线617
	后坂公寓配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1544
	大淮变10kV津头埔线641
	建材公寓配电室1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1545
	大淮变10kV田安中线617
	金帝大厦配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1546
	大淮变10kV温陵线616
	金亚花园配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1547
	大淮变10kV津头埔线641
	津淮街1#开闭所1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1548
	大淮变10kV津头埔线641
	津淮街1#开闭所2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1549
	大淮变10kV津头埔线641
	津淮街1-3#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1550
	大淮变10kV津头埔线641
	津淮街2-1#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1551
	大淮变10kV津头埔线641
	津淮街2-2#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1552
	大淮变10kV田安中线617
	劳教所宿舍配电室(泉州劳动教养管理所)1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1553
	大淮变10kV温陵线616
	鲤城建筑设计院1#变
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1554
	大淮变10kV温陵线616
	鲤城农机公司配电室1#变
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1555
	大淮变10kV津头埔线641
	六灌路箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1556
	大淮变10kV灯荣线643
	浦西花园1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1557
	大淮变10kV灯荣线643
	浦西花园1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1558
	大淮变10kV灯荣线643
	浦西花园开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1559
	大淮变10kV灯荣线643
	浦西花园开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1560
	大淮变10kV温陵线616
	汽车总站宿舍配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1561
	大淮变10kV津头埔线641
	区司法局边
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1562
	大淮变10kV津头埔线641
	区司法局边2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1563
	大淮变10kV津头埔线641
	区土地局配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1564
	大淮变10kV温陵线616
	区乡镇企业局配电室1#变
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1565
	大淮变10kV温陵线616
	市中保保险公司配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1566
	大淮变10kV温陵线616
	新华发行集团
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1567
	大淮变10kV温陵线616
	新华书店配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1568
	大淮变10kV温陵线616
	幸福大厦配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1569
	大淮变10kV鲤中线613
	银领时尚中心配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1570
	大淮变10kV鲤中线613
	银领时尚中心配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1571
	大淮变10kV津头埔线641
	迎津村委会配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1572
	大淮变10kV温陵线616
	迎津桥北
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1573
	大淮变10kV温陵线616
	迎津桥北2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1574
	大淮变10kV温陵线616
	迎津桥南
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1575
	大淮变10kV温陵线616
	迎津桥南2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1576
	大淮变10kV海滨线618
	邮电灯星公寓
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1577
	大淮变10kV灯荣线643
	御殿花园开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1578
	大淮变10kV灯荣线643
	御殿花园配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1579
	大淮变10kV灯荣线643
	御殿花园配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1580
	大淮变10kV灯荣线643
	御殿花园配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1581
	大淮变10kV灯荣线643
	御殿花园配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1582
	大淮变10kV灯荣线643
	御淮华庭1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1583
	大淮变10kV灯荣线643
	御淮华庭1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1584
	大淮变10kV灯荣线643
	御淮华庭开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1585
	大淮变10kV灯荣线643
	御淮华庭开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1586
	大淮变10kV鲤中线613
	中泉公司
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1587
	大淮变10kV海滨线618
	中升雅园配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1588
	大淮变10kV海滨线618
	中升雅园配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1589
	大淮变10kV海滨线618
	中升雅园配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1590
	大淮变10kV海滨线618
	中升雅园配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1591
	大淮变10kV万达四回646
	SOHO写字楼A配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1592
	大淮变10kV大桥线645
	安腾礼悦台配电室#2变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1593
	大淮变10kV前坂线627
	宝成大厦配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1594
	大淮变10kV前坂线627
	宝成大厦配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1595
	大淮变10kV大桥线645
	宝荣华庭配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1596
	大淮变10kV大桥线645
	宝荣华庭配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1597
	大淮变10kV大桥线645
	宝荣华庭配电室6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1598
	大淮变10kV大桥线645
	宝新华庭1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1599
	大淮变10kV大桥线645
	宝新华庭1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1600
	大淮变10kV大桥线645
	宝新华庭1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1601
	大淮变10kV大桥线645
	宝新华庭2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1602
	大淮变10kV大桥线645
	宝新华庭2#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1603
	大淮变10kV大桥线645
	宝新华庭2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1604
	大淮变10kV刺桐南线625
	奔达大厦
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1605
	大淮变10kV宿舍线622
	滨江阳光丽景配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1606
	大淮变10kV宿舍线622
	滨江阳光丽景配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1607
	大淮变10kV浦西线626
	茶叶公司宿舍
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1608
	大淮变10kV大桥线645
	崇文公寓配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1609
	大淮变10kV大桥线645
	崇文公寓配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1610
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	船务公司
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1611
	大淮变10kV刺桐南线625
	刺桐天禧配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1612
	大淮变10kV宿舍线622
	大淮电业局宿舍配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1613
	大淮变10kV宿舍线622
	大淮电业局宿舍配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1614
	大淮变10kV浦西线626
	大淮新村
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1615
	大淮变10kV浦西线626
	大淮新村2#
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1616
	大淮变10kV浦西线626
	灯星4#变(后围)
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1617
	大淮变10kV宿舍线622
	灯星5＃
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1618
	大淮变10kV浦西线626
	灯星6#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1619
	大淮变10kV宿舍线622
	灯星公寓配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1620
	大淮变10kV浦西线626
	灯洲村委会
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1621
	大淮变10kV宿舍线622
	灯洲商住楼1#箱式变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1622
	大淮变10kV宿舍线622
	灯洲商住楼2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1623
	大淮变10kV浦西线626
	灯洲新村北区2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1624
	大淮变10kV浦西线626
	灯洲新村北区箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1625
	大淮变10kV浦西线626
	灯洲新村南区2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1626
	大淮变10kV浦西线626
	灯洲新村南区箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1627
	大淮变10kV浦西线626
	灯洲针织厂
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1628
	大淮变10kV宿舍线622
	地税局大淮宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1629
	大淮变10kV前坂线627
	法院宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1630
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	丰华小区1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1631
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	丰华小区2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1632
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	丰华小区开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1633
	大淮变10kV浦西线626
	丰盛花苑配电室1#变
	478.8
	10
	丰泽区
	泉州市

	1634
	大淮变10kV宿舍线622
	丰源房地产配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1635
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	福兴公寓
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1636
	大淮变10kV前坂线627
	广益花园1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1637
	大淮变10kV前坂线627
	广益花园2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1638
	大淮变10kV前坂线627
	广益花园2#配电室2#变
	635
	10
	丰泽区
	泉州市

	1639
	大淮变10kV前坂线627
	广益花园配电站1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1640
	大淮变10kV浦西线626
	海警宿舍配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1641
	大淮变10kV前坂线627
	黄惠卿配电室1#变
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1642
	大淮变10kV刺桐南线625
	金日大厦配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1643
	大淮变10kV浦西线626
	金鑫宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1644
	大淮变10kV刺桐南线625
	进出口公司配电室1#变
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1645
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	口岸办配电室1#变
	80
	10
	丰泽区
	泉州市

	1646
	大淮变10kV宿舍线622
	力标开闭所1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1647
	大淮变10kV宿舍线622
	力丰商城箱式变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1648
	大淮变10kV浦西线626
	力高装璜配电室
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1649
	大淮变10kV浦西线626
	浦西农房区箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1650
	大淮变10kV浦西线626
	浦西综合楼配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1651
	大淮变10kV前坂线627
	千亿华园配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1652
	大淮变10kV前坂线627
	区建设综合楼配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1653
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	区交通局内
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1654
	大淮变10kV浦西线626
	泉秀花园西区#1配电室#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1655
	大淮变10kV浦西线626
	泉秀花园西区#2配电室#1变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1656
	大淮变10kV浦西线626
	泉秀花园西区#2配电室#2变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1657
	大淮变10kV浦西线626
	市环卫处配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1658
	大淮变10kV浦西线626
	水产公司宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1659
	大淮变10kV浦西线626
	糖烟酒站宿舍
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1660
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	汀州劳动局宿舍(鲤城区海滨街道办事处)
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1661
	大淮变10kV前坂线627
	外物公司配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1662
	大淮变10kV万达四回646
	万达广场SOHO写字楼B配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1663
	大淮变10kV浦西线626
	万国发展公司配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1664
	大淮变10kV浦西线626
	乌洲村11#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1665
	大淮变10kV前坂线627
	祥泰开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1666
	大淮变10kV前坂线627
	祥泰开闭所3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1667
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	消防支队
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1668
	大淮变10kV浦西线626
	新兴房地产1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1669
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	新奄宫后1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1670
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	新奄宫后2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1671
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	新奄宫后3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1672
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	新奄宫后4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1673
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	新奄沟后2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1674
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	新奄沟后3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1675
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	新奄沟后4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1676
	大淮变10kV湖内Ⅱ回623
	新奄路口箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1677
	大淮变10kV大桥线645
	星海印配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1678
	大淮变10kV大桥线645
	星海印配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1679
	大淮变10kV大桥线645
	星海印配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1680
	大淮变10kV大桥线645
	星海印配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1681
	大淮变10kV刺桐南线625
	阳光丽景Ⅱ期配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1682
	大淮变10kV浦西线626
	友谊公寓配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1683
	大淮变10kV浦西线626
	中旅宿舍
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1684
	大淮变10kV浦西线626
	中泰装璜
	80
	10
	丰泽区
	泉州市

	1685
	大淮变10kV晚报线937
	刺桐壹号配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1686
	大淮变10kV晚报线937
	刺桐壹号配电室#4变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1687
	大淮变10kV晚报线937
	导航台宿舍配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1688
	大淮变10kV晚报线937
	灯星村委员会
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1689
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1690
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1691
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1692
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡2#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1693
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡3#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1694
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡3#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1695
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡4#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1696
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡4#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1697
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡5#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1698
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡5#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1699
	大淮变10kV城堡线931
	丰盛假日城堡6#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1700
	大淮变10kV泉秀西线934
	海关宿舍配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1701
	大淮变10kV和昌线933
	和昌II期4#楼配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1702
	大淮变10kV和昌线933
	和昌II期4#楼配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1703
	大淮变10kV和昌线933
	和昌二期配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1704
	大淮变10kV和昌线933
	和昌二期配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1705
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1706
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1707
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1708
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1709
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室5#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1710
	大淮变10kV和昌线933
	和昌花苑配电室6#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1711
	大淮变10kV和昌线933
	和昌开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1712
	大淮变10kV和昌线933
	和昌开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1713
	大淮变10kV泉秀西线934
	建行前坂宿舍配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1714
	大淮变10kV晚报线937
	九灌路1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1715
	大淮变10kV和昌线933
	明鑫花园开闭所1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1716
	大淮变10kV和昌线933
	明鑫花园开闭所2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1717
	大淮变10kV泉秀西线934
	前坂
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1718
	大淮变10kV泉秀西线934
	前坂新村2#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1719
	大淮变10kV泉秀西线934
	区公安局前坂宿舍配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1720
	大淮变10kV泉秀西线934
	税务局边
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1721
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1722
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1723
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1724
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1725
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1726
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅2#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1727
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1728
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1729
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1730
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1731
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1732
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1733
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室5#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1734
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅3#配电室6#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1735
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅5#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1736
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅5#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1737
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅5#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1738
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅5#配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1739
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅8#配电室#3变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1740
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅8#配电室#5变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1741
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#1变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1742
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#2变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1743
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#3变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1744
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#4变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1745
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#5变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1746
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区6#配电室#6变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1747
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#1变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1748
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#2变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1749
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#3变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1750
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#4变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1751
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#5变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1752
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区7#配电室#6变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1753
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区8#配电室#1变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1754
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区8#配电室#2变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1755
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区8#配电室#4变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1756
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区8#配电室#6变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1757
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区9#配电室#1变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1758
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区9#配电室#2变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1759
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区9#配电室#3变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1760
	大淮变10kV万达五回947
	万达住宅小区9#配电室#4变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1761
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村10#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1762
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村11#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1763
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1764
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村4#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1765
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村4-1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1766
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村5#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1767
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村7#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1768
	大淮变10kV晚报线937
	乌洲村9#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1769
	大淮变10kV晚报线937
	阳光曼哈顿配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1770
	大淮变10kV晚报线937
	阳光曼哈顿配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1771
	大淮变10kV泉秀西线934
	银行门口箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1772
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1773
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1774
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1775
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1776
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1777
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1778
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#2配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1779
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#2配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1780
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#3配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1781
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#3配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1782
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#4配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1783
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#4配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1784
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#4配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1785
	大淮变10kV南丰线938
	保利华创云上#4配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1786
	大淮变10kV码头线644
	宝荣华庭二期#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1787
	大淮变10kV码头线644
	宝荣华庭二期#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1788
	大淮变10kV码头线644
	宝荣华庭二期#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1789
	大淮变10kV码头线644
	宝荣华庭二期#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1790
	大淮变10kV码头线644
	宝荣华庭二期开关站#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1791
	大淮变10kV码头线644
	宝荣华庭二期开关站#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1792
	大淮变10kV码头线644
	草埕花园开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1793
	大淮变10kV码头线644
	草埕花园开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1794
	大淮变10kV码头线644
	草埕花园开闭所6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1795
	大淮变10kV聚宝线614
	传春幼儿园2#
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1796
	大淮变10kV聚宝线614
	传春幼儿园门口
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1797
	大淮变10kV码头线644
	大淮村
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1798
	大淮变10kV码头线644
	大桥北岸
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1799
	大淮变10kV码头线644
	灯洲安置房配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1800
	大淮变10kV码头线644
	灯洲安置房配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1801
	大淮变10kV码头线644
	第九码头
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1802
	大淮变10kV时代线629
	丰华小区1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1803
	大淮变10kV时代线629
	丰华小区开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1804
	大淮变10kV湖内线611
	福瑞新村配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1805
	大淮变10kV湖内线611
	福瑞新村配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1806
	大淮变10kV湖内线611
	福新商厦1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1807
	大淮变10kV时代线629
	福新商厦2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1808
	大淮变10kV湖内线611
	福新商厦3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1809
	大淮变10kV时代线629
	福新商厦4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1810
	大淮变10kV湖内线611
	湖内工业北2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1811
	大淮变10kV湖内线611
	湖内工业区南
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1812
	大淮变10kV聚宝线614
	华丰新村
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1813
	大淮变10kV聚宝线614
	汇金广场配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1814
	大淮变10kV聚宝线614
	汇金广场配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1815
	大淮变10kV田安南线935
	交警宿舍
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1816
	大淮变10kV田安南线935
	六灌路1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1817
	大淮变10kV田安南线935
	六灌路2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1818
	大淮变10kV南丰线938
	南丰开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1819
	大淮变10kV南丰线938
	南丰开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1820
	大淮变10kV南丰线938
	南丰开闭所3#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1821
	大淮变10kV南丰线938
	南丰开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1822
	大淮变10kV南丰线938
	南丰开闭所5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1823
	大淮变10kV南丰线938
	南丰新城配电室1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1824
	大淮变10kV南丰线938
	南丰新城配电室2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1825
	大淮变10kV南丰线938
	南丰新城三期配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1826
	大淮变10kV码头线644
	浦西花园2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1827
	大淮变10kV码头线644
	浦西花园2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1828
	大淮变10kV码头线644
	浦西花园2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1829
	大淮变10kV码头线644
	浦西花园2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1830
	大淮变10kV码头线644
	浦西花园开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1831
	大淮变10kV码头线644
	浦西花园开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1832
	大淮变10kV田安南线935
	前坂2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1833
	大淮变10kV田安南线935
	前坂3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1834
	大淮变10kV田安南线935
	前坂4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1835
	大淮变10kV田安南线935
	前坂5#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1836
	大淮变10kV田安南线935
	前坂开闭所2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1837
	大淮变10kV田安南线935
	前坂开闭所3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1838
	大淮变10kV田安南线935
	前坂开闭所4#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1839
	大淮变10kV田安南线935
	前坂新村
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1840
	大淮变10kV田安南线935
	前坂新村箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1841
	大淮变10kV田安南线935
	区建行前坂宿舍2#配电室1#变
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1842
	大淮变10kV田安南线935
	泉安公寓配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1843
	大淮变10kV聚宝线614
	泉秀沟后安置房配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1844
	大淮变10kV湖内线611
	泉秀小区配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1845
	大淮变10kV湖内线611
	泉秀小区配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1846
	大淮变10kV聚宝线614
	商业城1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1847
	大淮变10kV聚宝线614
	商业城2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1848
	大淮变10kV田安南线935
	商业总公司配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1849
	大淮变10kV时代线629
	时代广场开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1850
	大淮变10kV时代线629
	时代广场开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1851
	大淮变10kV时代线629
	时代广场开闭所3#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1852
	大淮变10kV时代线629
	时代广场配电室4#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1853
	大淮变10kV时代线629
	时代广场配电室5#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1854
	大淮变10kV田安南线935
	世纪王朝配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1855
	大淮变10kV田安南线935
	税务局
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1856
	大淮变10kV聚宝线614
	向阳华侨新村
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1857
	大淮变10kV聚宝线614
	向阳新村2#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1858
	大淮变10kV田安南线935
	新兴房地产2#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1859
	大淮变10kV码头线644
	御殿花园开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1860
	大淮变10kV码头线644
	御淮华庭2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1861
	大淮变10kV码头线644
	御淮华庭2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1862
	大淮变10kV码头线644
	御淮华庭2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1863
	大淮变10kV码头线644
	御淮华庭开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1864
	大淮变10kV码头线644
	御淮华庭开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1865
	大淮变10kV田安南线935
	远太静远阁配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1866
	大淮变10kV田安南线935
	中泉公司宿舍配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1867
	沉洲变10kV沉州线912
	沉洲花园2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1868
	沉洲变10kV沉州线912
	沉洲花园2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1869
	沉洲变10kV沉州线912
	沉洲花园3#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1870
	沉洲变10kV沉碧线915
	富临华城开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1871
	沉洲变10kV沉碧线915
	富临华城开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1872
	沉洲变10kV沉碧线915
	富临华城开闭所3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1873
	沉洲变10kV沉碧线915
	富临华城开闭所4#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1874
	沉洲变10kV沉碧线915
	金信花苑配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1875
	沉洲变10kV沉碧线915
	美人桥大厦配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1876
	沉洲变10kV沉碧线915
	群盛广场箱式变
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	1877
	沉洲变10kV沉碧线915
	祥业花园箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1878
	沉洲变10kV沉南线927
	宝德公寓箱变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1879
	沉洲变10kV沉冠线926
	宝宏花苑配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1880
	沉洲变10kV沉冠线926
	宝宏花苑配电室2#变
	637
	10
	丰泽区
	泉州市

	1881
	沉洲变10kV沉盛线922
	边防支队宿舍配电室1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1882
	沉洲变10kV沉南线927
	沉洲路1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1883
	沉洲变10kV沉盛线922
	刺桐明珠配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1884
	沉洲变10kV沉南线927
	刺桐天禧配电室#2变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1885
	沉洲变10kV沉盛线922
	大桥征费站
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1886
	沉洲变10kV沉盛线922
	东尾7#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1887
	沉洲变10kV沉盛线922
	东尾8#
	312
	10
	丰泽区
	泉州市

	1888
	沉洲变10kV沉盛线922
	东尾9#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1889
	沉洲变10kV沉盛线922
	东霞村2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1890
	沉洲变10kV沉盛线922
	东霞村3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1891
	沉洲变10kV沉盛线922
	东霞村3#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1892
	沉洲变10kV沉南线927
	福鑫大厦配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1893
	沉洲变10kV沉南线927
	福鑫大厦配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1894
	沉洲变10kV沉南线927
	福鑫大厦配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1895
	沉洲变10kV沉盛线922
	富豪大厦配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1896
	沉洲变10kV沉南线927
	公路稽征所配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1897
	沉洲变10kV沉冠线926
	国际华城2#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1898
	沉洲变10kV沉冠线926
	国际华城2#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1899
	沉洲变10kV沉冠线926
	国际华城开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1900
	沉洲变10kV沉冠线926
	国际华城开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1901
	沉洲变10kV沉冠线926
	国际华城开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1902
	沉洲变10kV沉冠线926
	国贸-凯旋花园配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1903
	沉洲变10kV沉冠线926
	国贸-凯旋花园配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1904
	沉洲变10kV沉冠线926
	国贸凯旋门花苑2#配电室1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1905
	沉洲变10kV沉峰线921
	虹景商业城配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1906
	沉洲变10kV沉峰线921
	虹景商业城配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1907
	沉洲变10kV沉盛线922
	假日城堡（M栋）1#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1908
	沉洲变10kV沉盛线922
	交通局宿舍配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1909
	沉洲变10kV沉冠线926
	津淮大厦配电室1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1910
	沉洲变10kV沉盛线922
	区农机管理站配电室1#变
	80
	10
	丰泽区
	泉州市

	1911
	沉洲变10kV沉南线927
	日日新房地产配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1912
	沉洲变10kV沉盛线922
	省公路一公司2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1913
	沉洲变10kV沉盛线922
	省公路一公司箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1914
	沉洲变10kV沉盛线922
	食品公司东霞宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1915
	沉洲变10kV沉峰线921
	世纪巨星配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1916
	沉洲变10kV沉峰线921
	世纪巨星配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1917
	沉洲变10kV沉峰线921
	世纪巨星配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1918
	沉洲变10kV沉峰线921
	世纪巨星配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1919
	沉洲变10kV沉盛线922
	市政府办东霞宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1920
	沉洲变10kV沉南线927
	市食品公司配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1921
	沉洲变10kV沉盛线922
	五矿东霞宿舍配电室
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1922
	沉洲变10kV沉盛线922
	霞淮街
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1923
	沉洲变10kV沉盛线922
	霞淮街2#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1924
	沉洲变10kV沉盛线922
	霞淮街3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1925
	沉洲变10kV沉盛线922
	霞淮街5#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1926
	沉洲变10kV沉盛线922
	先锋花园配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1927
	沉洲变10kV沉盛线922
	先锋花园配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1928
	沉洲变10kV沉南线927
	阳泉花苑配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1929
	沉洲变10kV沉盛线922
	一八零综合楼配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1930
	沉洲变10kV沉冠线926
	益通大厦配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1931
	沉洲变10kV沉冠线926
	益通大厦配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1932
	沉洲变10kV沉冠线926
	源淮小区配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1933
	沉洲变10kV沉冠线926
	源淮小区配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1934
	沉洲变10kV沉峰线921
	中远名城1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1935
	沉洲变10kV沉峰线921
	中远名城1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1936
	沉洲变10kV沉峰线921
	中远名城1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1937
	沉洲变10kV沉峰线921
	中远名城1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1938
	沉洲变10kV沉盛线922
	鑫亿花苑配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1939
	沉洲变10kV沉湖线916
	边防支队
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1940
	沉洲变10kV沉黎线914
	刺桐明珠配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1941
	沉洲变10kV沉湖线916
	刺桐壹号配电室#1变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1942
	沉洲变10kV沉湖线916
	刺桐壹号配电室#3变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1943
	沉洲变10kV沉乌线925
	灯星村委会安置楼配电室1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1944
	沉洲变10kV沉黎线914
	灯星桥边箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1945
	沉洲变10kV沉湖线916
	灯洲新村1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1946
	沉洲变10kV沉湖线916
	灯洲新村2#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1947
	沉洲变10kV沉湖线916
	灯洲新村3#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1948
	沉洲变10kV沉湖线916
	灯洲新村4#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1949
	沉洲变10kV沉黎线914
	福华苑1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1950
	沉洲变10kV沉湖线916
	华侨磁带厂门口
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1951
	沉洲变10kV沉湖线916
	华侨磁带厂配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1952
	沉洲变10kV沉湖线916
	力高房地产(宝翠苑)配电室1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1953
	沉洲变10kV沉湖线916
	六塑门口
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1954
	沉洲变10kV沉乌线925
	棉塑厂配电室1#变
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1955
	沉洲变10kV沉湖线916
	浦西边防宿舍配电室1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	1956
	沉洲变10kV沉湖线916
	浦西农房区2#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1957
	沉洲变10kV沉乌线925
	区外经贸委
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1958
	沉洲变10kV沉湖线916
	泉秀办事处配电室1#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1959
	沉洲变10kV沉乌线925
	泉秀花园配电站1#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1960
	沉洲变10kV沉乌线925
	泉秀花园配电站2#变
	1000
	10
	丰泽区
	泉州市

	1961
	沉洲变10kV沉黎线914
	泉秀老干部新村箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1962
	沉洲变10kV沉乌线925
	省五建乌洲住宅楼
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	1963
	沉洲变10kV沉湖线916
	胜诺有限公司
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1964
	沉洲变10kV沉乌线925
	温陵新城Ⅰ期配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1965
	沉洲变10kV沉乌线925
	温陵新城Ⅰ期配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1966
	沉洲变10kV沉乌线925
	乌洲村1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1967
	沉洲变10kV沉乌线925
	乌洲村12#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1968
	沉洲变10kV沉乌线925
	乌洲村2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	1969
	沉洲变10kV沉乌线925
	乌洲村6#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1970
	沉洲变10kV沉乌线925
	乌洲村8#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1971
	沉洲变10kV沉乌线925
	阳光巴黎Ⅱ期1#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	1972
	沉洲变10kV沉黎线914
	阳光巴黎开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1973
	沉洲变10kV沉黎线914
	阳光巴黎开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1974
	沉洲变10kV沉黎线914
	亿霖大厦箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1975
	沉洲变10kV沉黎线914
	永嘉晶都国际配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1976
	沉洲变10kV沉黎线914
	永嘉晶都国际配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1977
	沉洲变10kV沉黎线914
	永嘉晶都国际配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1978
	沉洲变10kV沉黎线914
	永嘉晶都国际配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1979
	沉洲变10kV沉黎线914
	远建宜园箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1980
	沉洲变10kV沉黎线914
	中级人民法院
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1981
	沉洲变10kV沉黎线914
	中毅丽景配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1982
	沉洲变10kV沉黎线914
	中毅丽景配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1983
	沉洲变10kV沉黎线914
	中毅丽景配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1984
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝盖工业区4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1985
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊1#开闭所1#变
	489
	10
	丰泽区
	泉州市

	1986
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊1#开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1987
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊1#配电室1#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1988
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊1#配电室2#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	1989
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊2#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1990
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊2#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1991
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊花园3#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1992
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊花园3#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	1993
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊花园5#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1994
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊花园5#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1995
	滨城变10kV宝珊线614
	宝珊花园浪琴苑配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	1996
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1997
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1998
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区1#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	1999
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区2#开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2000
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区2#开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2001
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区2#开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2002
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区2#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2003
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区2#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2004
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区2#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2005
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区2#配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2006
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2007
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区开闭所2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2008
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区开闭所3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2009
	滨城变10kV宝盖东线613
	宝秀小区开闭所4#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2010
	滨城变10kV宝珊线614
	翠林苑1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2011
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城1#变
	261.44
	10
	丰泽区
	泉州市

	2012
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城2#变
	298
	10
	丰泽区
	泉州市

	2013
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城20#变
	387.1
	10
	丰泽区
	泉州市

	2014
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城21#变
	393.4
	10
	丰泽区
	泉州市

	2015
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城22#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2016
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城23#
	381.8
	10
	丰泽区
	泉州市

	2017
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城3#变
	448.82
	10
	丰泽区
	泉州市

	2018
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2019
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城5#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2020
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城6#变
	297.17
	10
	丰泽区
	泉州市

	2021
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城7#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2022
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城8#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2023
	滨城变10kV翡翠线619
	东海滨城9#变
	489.75
	10
	丰泽区
	泉州市

	2024
	滨城变10kV滨味Ⅰ回611
	东海泰禾广场开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2025
	滨城变10kV滨味Ⅰ回611
	东海泰禾广场开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2026
	滨城变10kV滨味Ⅰ回611
	东海泰禾广场开闭所3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2027
	滨城变10kV滨味Ⅰ回611
	东海泰禾广场开闭所4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2028
	滨城变10kV滨味Ⅰ回611
	东海泰禾广场配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2029
	滨城变10kV滨味Ⅰ回611
	东海泰禾广场配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2030
	滨城变10kV滨味Ⅰ回611
	东海泰禾广场配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2031
	滨城变10kV滨味Ⅰ回611
	东海泰禾广场配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2032
	滨城变10kV翡翠线619
	东梅村部2箱式变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2033
	滨城变10kV师范Ⅰ回617
	海悦府1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2034
	滨城变10kV师范Ⅰ回617
	海悦府1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2035
	滨城变10kV师范Ⅰ回617
	海悦府1#配电室3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2036
	滨城变10kV师范Ⅰ回617
	海悦府开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2037
	滨城变10kV宝珊线614
	海韵山居#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2038
	滨城变10kV宝珊线614
	海韵山居#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2039
	滨城变10kV宝珊线614
	海韵山居#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2040
	滨城变10kV师范Ⅰ回617
	海宸尊域1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2041
	滨城变10kV师范Ⅰ回617
	海宸尊域1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2042
	滨城变10kV师范Ⅰ回617
	海宸尊域1#配电室6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2043
	滨城变10kV师范Ⅰ回617
	海宸尊域2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2044
	滨城变10kV师范Ⅰ回617
	海宸尊域2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2045
	滨城变10kV师范Ⅰ回617
	海宸尊域2#配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2046
	滨城变10kV宝盖东线613
	后坑
	212.8
	10
	丰泽区
	泉州市

	2047
	滨城变10kV宝珊线614
	后坑2#
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2048
	滨城变10kV宝盖东线613
	后坑3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2049
	滨城变10kV宝珊线614
	后坑4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2050
	滨城变10kV宝珊线614
	花盛香堤箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2051
	滨城变10kV翡翠线619
	金紫荆山庄#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2052
	滨城变10kV翡翠线619
	金紫荆山庄#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2053
	滨城变10kV翡翠线619
	金紫荆山庄#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2054
	滨城变10kV翡翠线619
	金紫荆山庄#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2055
	滨城变10kV翡翠线619
	金紫荆山庄#2配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2056
	滨城变10kV翡翠线619
	金紫荆山庄#2配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2057
	滨城变10kV翡翠线619
	柯厝抽水
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2058
	滨城变10kV翡翠线619
	柯厝抽水2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2059
	滨城变10kV翡翠线619
	柯厝抽水3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2060
	滨城变10kV翡翠线619
	柯厝抽水4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2061
	滨城变10kV宝珊线614
	鲤湖南区箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2062
	滨城变10kV宝盖东线613
	力丰大厦配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2063
	滨城变10kV迎宾线615
	桃源山庄二期别墅小区配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2064
	滨城变10kV迎宾线615
	桃源山庄二期别墅小区配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2065
	滨城变10kV迎宾线615
	迎宾馆别墅区配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2066
	滨城变10kV迎宾线615
	迎宾馆别墅区配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2067
	滨城变10kV迎宾线615
	迎宾馆别墅区配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2068
	滨城变10kV翡翠线619
	御花园三期开闭所1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2069
	滨城变10kV翡翠线619
	御花园三期开闭所3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	2070
	滨城变10kV翡翠线619
	御花园三期配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2071
	滨城变10kV翡翠线619
	御花园三期配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2072
	滨城变10kV翡翠线619
	御花园三期配电室3#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	2073
	滨城变10kV翡翠线619
	御花园三期配电室4#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	2074
	滨城变10kV宝盖东线613
	怡园开闭所2＃配电室1＃变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2075
	滨城变10kV宝盖东线613
	怡园开闭所2＃配电室2＃变压器
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2076
	滨城变10kV宝盖东线613
	怡园开闭所兼1#配电室1＃变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2077
	滨城变10kV宝盖东线613
	怡园开闭所兼1#配电室2＃变压器
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2078
	滨城变10kV翡翠线619
	翡翠园配电室1#变
	632.64
	10
	丰泽区
	泉州市

	2079
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	宝山洋店1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2080
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	宝山洋店2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2081
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	宝山洋茂
	295
	10
	丰泽区
	泉州市

	2082
	滨城变10kV滨味Ⅱ回625
	宝秀小区4#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2083
	滨城变10kV滨味Ⅱ回625
	宝秀小区4#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2084
	滨城变10kV滨味Ⅱ回625
	宝秀小区4#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2085
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	厨头
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2086
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	厨头2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2087
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	厨头3#
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	2088
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	厨头4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2089
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	大埔
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2090
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	大埔2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2091
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	大埔3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2092
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	东宝花苑三期配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2093
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	东宝花苑三期配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2094
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	东宝花苑三期配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2095
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	东宝花苑三期配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2096
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	郭山
	244
	10
	丰泽区
	泉州市

	2097
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	郭山2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2098
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	海韵山居#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2099
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	海韵山居#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2100
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	海韵山居#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2101
	滨城变10kV滨马线627
	和园1#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2102
	滨城变10kV滨马线627
	和园1#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2103
	滨城变10kV滨马线627
	和园2#开闭所1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2104
	滨城变10kV滨马线627
	和园2#开闭所2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2105
	滨城变10kV滨马线627
	和园2#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2106
	滨城变10kV滨马线627
	和园2#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2107
	滨城变10kV滨马线627
	和园2#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2108
	滨城变10kV滨马线627
	和园2#配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2109
	滨城变10kV滨马线627
	和园5#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2110
	滨城变10kV滨马线627
	和园5#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2111
	滨城变10kV滨马线627
	和园5#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2112
	滨城变10kV滨马线627
	和园6#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2113
	滨城变10kV滨马线627
	和园6#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2114
	滨城变10kV滨马线627
	和园6#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2115
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	后坑5#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2116
	滨城变10kV滨马线627
	丽园1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2117
	滨城变10kV滨马线627
	丽园1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2118
	滨城变10kV滨马线627
	丽园2#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2119
	滨城变10kV滨马线627
	丽园2#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2120
	滨城变10kV滨马线627
	丽园3#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2121
	滨城变10kV滨马线627
	丽园3#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2122
	滨城变10kV滨马线627
	明珠园1#箱式变
	619.4
	10
	丰泽区
	泉州市

	2123
	滨城变10kV滨马线627
	明珠园2#箱式变
	614
	10
	丰泽区
	泉州市

	2124
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	山后
	212
	10
	丰泽区
	泉州市

	2125
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	山后1#箱式变
	300.2
	10
	丰泽区
	泉州市

	2126
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	山后2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2127
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	山后2#箱式变
	362
	10
	丰泽区
	泉州市

	2128
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	山后3#配变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2129
	滨城变10kV滨马线627
	文园1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2130
	滨城变10kV滨马线627
	文园1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2131
	滨城变10kV滨马线627
	文园1#配电室3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2132
	滨城变10kV滨马线627
	文园1#配电室4#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2133
	滨城变10kV滨马线627
	文园开闭所1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2134
	滨城变10kV滨马线627
	文园开闭所2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2135
	滨城变10kV滨马线627
	文园开闭所3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2136
	滨城变10kV滨马线627
	文园开闭所4#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2137
	滨城变10kV滨马线627
	雅园1#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2138
	滨城变10kV滨马线627
	雅园1#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2139
	滨城变10kV滨马线627
	雅园2#配电室1#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2140
	滨城变10kV滨马线627
	雅园2#配电室2#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2141
	滨城变10kV滨马线627
	雅园2#配电室3#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2142
	滨城变10kV滨马线627
	雅园2#配电室4#变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2143
	滨城变10kV滨马线627
	雅园2#配电室5#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2144
	滨城变10kV滨马线627
	雅园2#配电室6#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2145
	滨城变10kV滨马线627
	雅园3#配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2146
	滨城变10kV滨马线627
	雅园3#配电室2#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2147
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	洋店3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2148
	滨城变10kV后坑Ⅰ回629
	洋店4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2149
	滨城变10kV后亭线620
	碧桂园公园里2#配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2150
	滨城变10kV后亭线620
	碧桂园公园里2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2151
	滨城变10kV后亭线620
	碧桂园公园里2#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2152
	滨城变10kV后亭线620
	碧桂园公园里2#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2153
	滨城变10kV后亭线620
	碧桂园公园里开闭所兼1#配电室1#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	2154
	滨城变10kV后亭线620
	碧桂园公园里开闭所兼1#配电室2#变
	800
	10
	丰泽区
	泉州市

	2155
	滨城变10kV后亭线620
	碧桂园公园里开闭所兼1#配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2156
	滨城变10kV法石线626
	滨城边3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2157
	滨城变10kV滨港线610
	长垵
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2158
	滨城变10kV法石线626
	后埔村2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2159
	滨城变10kV法石线626
	后埔村3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2160
	滨城变10kV法石线626
	后埔村4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2161
	滨城变10kV法石线626
	后埔村5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2162
	滨城变10kV法石线626
	后埔村6#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2163
	滨城变10kV法石线626
	后埔村7#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2164
	滨城变10kV法石线626
	后埔村部1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2165
	滨城变10kV法石线626
	后埔村部2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2166
	滨城变10kV法石线626
	后埔村部3#
	270
	10
	丰泽区
	泉州市

	2167
	滨城变10kV法石线626
	后埔村部4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2168
	滨城变10kV法石线626
	后埔村部5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2169
	滨城变10kV法石线626
	后埔村部7#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2170
	滨城变10kV后亭线620
	后亭
	99
	10
	丰泽区
	泉州市

	2171
	滨城变10kV后亭线620
	后亭2#
	22
	10
	丰泽区
	泉州市

	2172
	滨城变10kV后亭线620
	后亭3#变
	231.11
	10
	丰泽区
	泉州市

	2173
	滨城变10kV后亭线620
	后渚2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2174
	滨城变10kV后亭线620
	后渚村
	193
	10
	丰泽区
	泉州市

	2175
	滨城变10kV后厝线618
	金崎村部1#箱式变
	400
	10
	丰泽区
	泉州市

	2176
	滨城变10kV后厝线618
	坎下2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2177
	滨城变10kV后厝线618
	坎下3#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2178
	滨城变10kV滨港线610
	柯厝抽水5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2179
	滨城变10kV滨港线610
	柯厝抽水6#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2180
	滨城变10kV后亭线620
	坑下
	108
	10
	丰泽区
	泉州市

	2181
	滨城变10kV后亭线620
	坑下2#
	220
	10
	丰泽区
	泉州市

	2182
	滨城变10kV海星线624
	联科领尚大厦配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2183
	滨城变10kV海星线624
	联科领尚大厦配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2184
	滨城变10kV海星线624
	联科领尚大厦配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2185
	滨城变10kV海星线624
	联科领尚大厦配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2186
	滨城变10kV后亭线620
	莲垵
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2187
	滨城变10kV后亭线620
	莲垵2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2188
	滨城变10kV滨港线610
	莲垵小乡1#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	2189
	滨城变10kV滨港线610
	莲垵小乡2#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2190
	滨城变10kV海星线624
	连捷国际中心开闭所兼2#配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2191
	滨城变10kV法石线626
	林边
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2192
	滨城变10kV后厝线618
	临海支线6#甲坎下配变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2193
	滨城变10kV滨港线610
	三坪2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2194
	滨城变10kV后亭线620
	森林公园边箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2195
	滨城变10kV滨港线610
	商业码头
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	2196
	滨城变10kV海星线624
	香缤御豪苑配电室2#
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2197
	滨城变10kV海星线624
	香缤御豪苑配电室4#
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2198
	滨城变10kV海星线624
	香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2199
	滨城变10kV海星线624
	香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2200
	滨城变10kV海星线624
	香缤御名苑开闭所2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2201
	滨城变10kV后亭线620
	学校边1#箱式变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2202
	滨城变10kV后亭线620
	学校边2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2203
	滨城变10kV后亭线620
	学校边3#
	274
	10
	丰泽区
	泉州市

	2204
	滨城变10kV后厝线618
	浔埔安置房箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2205
	滨城变10kV后厝线618
	浔埔村民商住小区配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2206
	滨城变10kV后厝线618
	浔埔新村
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2207
	滨城变10kV后厝线618
	浔埔新村2#
	291.12
	10
	丰泽区
	泉州市

	2208
	滨城变10kV后厝线618
	浔埔新厝
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2209
	滨城变10kV后厝线618
	浔埔新厝1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2210
	滨城变10kV后厝线618
	浔埔新厝2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2211
	滨城变10kV后厝线618
	浔埔新厝3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2212
	滨城变10kV后厝线618
	浔埔新厝4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2213
	滨城变10kV后厝线618
	浔埔新厝5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2214
	北峰变10kV群峰线917
	柳洋2#变
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	2215
	北峰变10kV普贤东线951
	普贤路边2#箱变
	427.28
	10
	丰泽区
	泉州市

	2216
	北峰变10kV群峰线917
	群山上村2#
	216.29
	10
	丰泽区
	泉州市

	2217
	北峰变10kV普贤东线951
	群石大桥3#箱式变
	477.73
	10
	丰泽区
	泉州市

	2218
	北峰变10kV普贤东线951
	群石大桥箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2219
	北峰变10kV群峰线917
	上村1#
	304
	10
	丰泽区
	泉州市

	2220
	北峰变10kV群峰线917
	上村5#变
	289
	10
	丰泽区
	泉州市

	2221
	北峰变10kV普贤东线951
	石塘前1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2222
	北峰变10kV普贤东线951
	石塘前4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2223
	北峰变10kV普贤东线951
	石塘前5#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2224
	北峰变10kV普贤东线951
	石塘前7#变
	304
	10
	丰泽区
	泉州市

	2225
	北峰变10kV峰竹线914
	玉井
	128.59
	10
	丰泽区
	泉州市

	2226
	北峰变10kV峰竹线914
	玉井2#
	215.64
	10
	丰泽区
	泉州市

	2227
	北峰变10kV峰竹线914
	玉井3#变
	152.51
	10
	丰泽区
	泉州市

	2228
	北峰变10kV峰竹线914
	玉井4#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2229
	北峰变10kV峰竹线914
	竹脚
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2230
	北峰变10kV峰竹线914
	竹脚2#
	312
	10
	丰泽区
	泉州市

	2231
	北峰变10kV北泉线944
	180环岛箱式变
	439.99
	10
	丰泽区
	泉州市

	2232
	北峰变10kV北泉线944
	北峰环山村(环山下村)
	221.4
	10
	丰泽区
	泉州市

	2233
	北峰变10kV北泉线944
	花园头
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2234
	北峰变10kV北泉线944
	花园头1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2235
	北峰变10kV北泉线944
	花园头2#
	263.3
	10
	丰泽区
	泉州市

	2236
	北峰变10kV北泉线944
	花园头3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2237
	北峰变10kV北泉线944
	花园头4#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2238
	北峰变10kV北泉线944
	华生
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2239
	北峰变10kV北泉线944
	华生2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2240
	北峰变10kV北泉线944
	华生3＃
	228
	10
	丰泽区
	泉州市

	2241
	北峰变10kV北泉线944
	华生围墙
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2242
	北峰变10kV北泉线944
	华生围墙2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2243
	北峰变10kV北泉线944
	环山过坑
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2244
	北峰变10kV北泉线944
	环山过坑2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2245
	北峰变10kV北夷线943
	环山山兜2#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2246
	北峰变10kV峰台线946
	黄枝林3#箱式变
	288.25
	10
	丰泽区
	泉州市

	2247
	北峰变10kV北夷线943
	旧电校门口2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2248
	北峰变10kV北海线923
	群石村委前4#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2249
	北峰变10kV北夷线943
	山兜
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2250
	北峰变10kV北夷线943
	山院
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2251
	北峰变10kV北夷线943
	山院2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2252
	北峰变10kV北海线923
	上村3#
	474
	10
	丰泽区
	泉州市

	2253
	北峰变10kV北海线923
	上村4#
	0
	10
	丰泽区
	泉州市

	2254
	北峰变10kV北夷线943
	四至
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2255
	北峰变10kV北夷线943
	田边工业区
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2256
	北峰变10kV北泉线944
	铁路桥边
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2257
	北峰变10kV北泉线944
	武警支队公寓配电室1#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2258
	北峰变10kV北塔线921
	北峰乡
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	2259
	北峰变10kV北霞线918
	陈塘
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2260
	北峰变10kV群石线916
	戴厝路边
	16.68
	10
	丰泽区
	泉州市

	2261
	北峰变10kV群石线916
	戴厝路边2＃
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2262
	北峰变10kV群石线916
	戴厝路边3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2263
	北峰变10kV北霞线918
	董埔1#箱式变
	370.57
	10
	丰泽区
	泉州市

	2264
	北峰变10kV北霞线918
	董埔2#箱式变
	352.04
	10
	丰泽区
	泉州市

	2265
	北峰变10kV北霞线918
	董埔5#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2266
	北峰变10kV北塔线921
	福清寺边2#箱式变
	427.25
	10
	丰泽区
	泉州市

	2267
	北峰变10kV北台线915
	高厝
	218.88
	10
	丰泽区
	泉州市

	2268
	北峰变10kV群石线916
	高厝2#
	281.84
	10
	丰泽区
	泉州市

	2269
	北峰变10kV群石线916
	高厝3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2270
	北峰变10kV北竹线945
	官宅
	259.32
	10
	丰泽区
	泉州市

	2271
	北峰变10kV北台线915
	官宅2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2272
	北峰变10kV北竹线945
	官宅3#
	237.03
	10
	丰泽区
	泉州市

	2273
	北峰变10kV北台线915
	官宅4#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2274
	北峰变10kV北霞线918
	胡厝
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2275
	北峰变10kV北霞线918
	胡厝2#
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	2276
	北峰变10kV北霞线918
	胡厝3#
	160
	10
	丰泽区
	泉州市

	2277
	北峰变10kV北霞线918
	环山村部
	200
	10
	丰泽区
	泉州市

	2278
	北峰变10kV北霞线918
	环山村部3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2279
	北峰变10kV北台线915
	黄枝林
	152.52
	10
	丰泽区
	泉州市

	2280
	北峰变10kV北台线915
	黄枝林2#
	188.16
	10
	丰泽区
	泉州市

	2281
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#1配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2282
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#1配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2283
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#1配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2284
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#1配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2285
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2286
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2287
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#2配电室#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2288
	北峰变10kV北竹线945
	力标新都汇#2配电室#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2289
	北峰变10kV庄奄线913
	龙潭寺边变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2290
	北峰变10kV北霞线918
	内寮
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2291
	北峰变10kV北竹线945
	前山1#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2292
	北峰变10kV北竹线945
	前山2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2293
	北峰变10kV群石线916
	群石村委前
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2294
	北峰变10kV群石线916
	群石村委前2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2295
	北峰变10kV群石线916
	群石村委前3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2296
	北峰变10kV群石线916
	群石大桥2#
	172.47
	10
	丰泽区
	泉州市

	2297
	北峰变10kV群石线916
	群石小学边2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2298
	北峰变10kV北塔线921
	山仔后
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2299
	北峰变10kV北竹线945
	石堆
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2300
	北峰变10kV北竹线945
	石堆2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2301
	北峰变10kV北竹线945
	石堆3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2302
	北峰变10kV北竹线945
	石堆4#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2303
	北峰变10kV庄奄线913
	石堆5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2304
	北峰变10kV北塔线921
	石坑3#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2305
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2306
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2307
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2308
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2309
	北峰变10kV北塔线921
	石坑村门
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2310
	北峰变10kV群石线916
	石塘前2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2311
	北峰变10kV群石线916
	石塘前3#
	304
	10
	丰泽区
	泉州市

	2312
	北峰变10kV群石线916
	石塘前6#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2313
	北峰变10kV北霞线918
	水吼
	80
	10
	丰泽区
	泉州市

	2314
	北峰变10kV北霞线918
	水吼2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2315
	北峰变10kV北塔线921
	塔后
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2316
	北峰变10kV北塔线921
	塔后2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2317
	北峰变10kV北塔线921
	塔后3#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2318
	北峰变10kV北塔线921
	塔前1#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2319
	北峰变10kV北塔线921
	塔前2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2320
	北峰变10kV北塔线921
	塔前3#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2321
	北峰变10kV北塔线921
	塔前4#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2322
	北峰变10kV北塔线921
	塔前5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2323
	北峰变10kV北塔线921
	塔前6#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2324
	北峰变10kV北新线919
	万科麓城#1配电室#1变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2325
	北峰变10kV北塔线921
	万科麓城#1配电室#2变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2326
	北峰变10kV北新线919
	万科麓城#1配电室#3变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2327
	北峰变10kV北塔线921
	万科麓城#1配电室#4变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2328
	北峰变10kV北新线919
	万科麓城#2开关站#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2329
	北峰变10kV北塔线921
	万科麓城#2开关站#2变
	635.64
	10
	丰泽区
	泉州市

	2330
	北峰变10kV北新线919
	万科麓城#2开关站#3变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2331
	北峰变10kV北塔线921
	万科麓城#2开关站#4变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2332
	北峰变10kV北新线919
	万科麓城#2配电室#1变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2333
	北峰变10kV北塔线921
	万科麓城#2配电室#2变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2334
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2335
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2336
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室3#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2337
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室4#变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2338
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室5#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2339
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室6#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2340
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室7#变
	601.5
	10
	丰泽区
	泉州市

	2341
	北峰变10kV路运线912
	西华花园城二期配电室8#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2342
	北峰变10kV路运线912
	西华花园配电站1#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2343
	北峰变10kV路运线912
	西华花园配电站2#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2344
	北峰变10kV路运线912
	西华花园配电站3#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2345
	北峰变10kV路运线912
	西华花园配电站4#变
	640
	10
	丰泽区
	泉州市

	2346
	北峰变10kV北新线919
	西埔
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2347
	北峰变10kV北塔线921
	西埔1#箱式变
	504
	10
	丰泽区
	泉州市

	2348
	北峰变10kV北新线919
	西埔2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2349
	北峰变10kV北新线919
	西埔4#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2350
	北峰变10kV北新线919
	西埔5#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2351
	北峰变10kV北竹线945
	霞美小村2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2352
	北峰变10kV群石线916
	下田洋
	292.48
	10
	丰泽区
	泉州市

	2353
	北峰变10kV群石线916
	下田洋2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2354
	北峰变10kV北霞线918
	下寮
	80
	10
	丰泽区
	泉州市

	2355
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝东
	41
	10
	丰泽区
	泉州市

	2356
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝东2#
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2357
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝东3#变
	252
	10
	丰泽区
	泉州市

	2358
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝东4#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2359
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝西
	102
	10
	丰泽区
	泉州市

	2360
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝西2#
	76.3
	10
	丰泽区
	泉州市

	2361
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝西3#
	243
	10
	丰泽区
	泉州市

	2362
	北峰变10kV庄奄线913
	肖厝西4#变
	242
	10
	丰泽区
	泉州市

	2363
	北峰变10kV北霞线918
	杏田
	135.1
	10
	丰泽区
	泉州市

	2364
	北峰变10kV群石线916
	杨塘2#
	244
	10
	丰泽区
	泉州市

	2365
	北峰变10kV群石线916
	杨塘3#变
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2366
	北峰变10kV群石线916
	杨塘山顶
	320
	10
	丰泽区
	泉州市

	2367
	北峰变10kV庄奄线913
	庄奄
	128
	10
	丰泽区
	泉州市

	2368
	北峰变10kV庄奄线913
	庄奄2#
	320
	10
	丰泽区
	泉州市





